附件1：

2024年新河镇农田基础设施管护计划表

| 序号 | 内容 |  | 单位 | 数量 | 金额 （元） | 备注 （重点养护量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌溉泵站 | 泵房养护 (含上墙资料、警示标志等） | 间 | 182 | 100100 |  |
| 2 |  | 泵房外围管理区域 | 平方米 | 4908 | 68712 |  |
| 3 |  | 机泵维修养护 | 台 | 98 | 196000 |  |
| 4 |  | 进出水池 | 座 | 158 | 67940 |  |
| 5 |  | 附属设施养护 （含电器设备） | 套 | 79 | 50560 |  |
| 6 |  | 拦河栅 | 道 | 79 | 10665 |  |
| 7 |  | … |  |  |  |  |
| 8 | 灌溉渠道及配套渠系建筑物 | 地下干渠 | 米 | 11600 | 44080 | 计划翻建30米，金额18000元 |
| 9 |  | 地下支渠 | 米 | 116004 | 440815.2 |  |
| 10 |  | 衬砌干渠 | 米 | 55182 | 193137 | 计划修建600米，金额120000元 |
| 11 |  | 衬砌支渠 | 米 | 82774 | 289709 | 计划翻建420米，金额84000元、修建300米，金额30000元 |
| 12 |  | 土渠 | 米 | 8115 | 12984 |  |
| 13 |  | 渡槽 | 座 | 24 | 5040 |  |
| 14 |  | 窨井 | 座 | 1009 | 32792.5 | 计划修建3座，金额6000元 |
| 15 |  | 田间涵洞 | 座 | 437 | 8740 |  |
| 16 |  | 田间排水沟渠 | 米 | 123865 | 74319 |  |
| 17 |  | 倒虹吸 | 道 | 1 | 747.83 |  |
| 18 |  | 放水口 | 座 | 6107 | 25344.05 |  |
| 19 |  | … |  |  |  |  |
| 20 | 道路 | 田间道路 | 平方米 | 261959 | 99544.42 |  |
| 21 | 其他 |  |  |  |  |  |

附件2：

2024年新河镇农田基础设施管护模式计划表

| 序号 | 模式 | 管护单位（主体） | 管护面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方养护 | 上海新河市政建设有限公司 | 24589亩 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |