沪崇中府〔2023〕46号

关于印发《中兴镇水产养殖尾水长效管理

方案暨考核办法》的通知

第三方养护单位、相关村：

为巩固我镇水产养殖尾水治理工程建设成果，我镇根据《崇明区水产养殖尾水治理长效管理考核办法》（沪崇农发〔2023〕 4号），结合我镇水产养殖尾水治理现状，特制定了《中兴镇水产养殖尾水长效管理方案暨考核办法》。现印发给你们，请认真贯彻落实。

附件1：中兴镇水产养殖尾水长效管理方案暨考核办法

2：中兴镇水产养殖尾水治理年度计划

3：中兴镇水产养殖尾水水质检测方案

4：中兴镇水产养殖尾水治理养护考核评分表

上海市崇明区中兴镇人民政府

2023年8月31日

上海市崇明区中兴镇人民政府办公室         2023年8月31日印发

附件1:

中兴镇水产养殖尾水长效管理方案暨考核办法

根据《崇明区水产养殖尾水治理长效管理考核办法》（沪崇农发〔2023〕 4号）的工作要求，为进一步巩固我镇水产养殖尾水治理项目的建设成果，保障治理设施（设备）的长期、正常、稳定运行，规范尾水治理点位养护作业和考核工作，结合我镇实际，特制定本方案。

- 组织领导

- 中兴镇成立以分管领导任组长的水产养殖尾水治理工作专班。

- 组  长：沈  俭    副镇长

- 副组长：陈  醇    镇农业农村办主任

沈利平    镇农技中心主任

- 成  员：宋旭栋    镇农业农村办

- 袁一雷    镇农技中心

- 实施目标

- 中兴镇水产养殖尾水治理共涉及5个村，36个水产养殖尾水治理点位。本镇根据实际情况，摸底排查本镇水产养殖尾水治理工程建设情况；全面掌握其分布、数量，制定切实可行的日常维护管理制度；积极开展定期的自查自纠；保持水产养殖尾水治理点的设施（设备）完好，运行正常；建立健全日常运行维护管理制度，确保养殖排放水符合《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）一级标准。

- 考核对象

- 水产养殖户、第三方运维养护单位和涉及水产养殖尾水治理点位的村委会为责任主体。

- 实施内容

- 镇政府职能部门按照《崇明区水产养殖尾水治理长效管理考核办法》负责考核第三方养护单位和涉及水产养殖尾水治理的村委会，由镇农业农村办负责监督指导，镇农技中心负责监督检查。

- （一）考核内容

- 按照《水产养殖尾水排放标准》，镇职能部门定期开展水产尾水水质自检工作，发现不达标情况，告知村委会和养护单位，督促养殖主体进行整改，确保水质达标。区及区级单位发现水质不达标，实施一票否决制。

- 水产养殖户：养殖户要按时开启尾水处理设施，出现设配问题及时向镇级部门和运维单位反应。严禁在尾水处理塘内开展养殖作业、严禁破坏或拆除设施设备，积极配合区、镇级部门和运维单位对尾水治理项目设施设备的维护检查和水质检测工作。

- 村级：涉及水产养殖尾水治理的村民委员会，应加强宣传禁止在尾水处理池内养殖行为和未经处理的尾水乱排放现象，每周一次对养殖户例行巡察，确保设施设备无违规摘除，尾水处理塘内无水产品养殖，配合镇级部门做好水质检测、年度检查等工作，。

- 养护单位：建立健全养护制度，每周对所有点位进行一次巡查，并做好巡查台账。主要涉及1）植物材料病虫害情况；2）攀爬及寄生植物情况；3）植物长势情况，对死亡缺株的情况，要及时补植，保证净化塘净化作用和整齐美观；4）有无枯黄枝及折断枝；5）汛期做好预防工作，加强电机、管道、阀门等维修和保养；6）生物栅、微生物填料的维护保养等。保障尾水治理水质质量。每月底对巡查记录进行梳理，对发现问题及解决情况进行汇总，形成书面月报材料。

（二）考核方式

- 年度考核：年度考核分为上下半年两次进行，每年考核两次。上半年考核在5月进行，下半年考核在11月进行。镇农业农村办组织检查小组，每组不少于3人，采取随机点位抽查，每次考核抽查点位数量不少于5个；采取百分制考核（详见附件3）。

- （三）考核结果应用

- 本考核得分将安权重计入各水产涉及村的年度绩效考核，向运维方根据考核成果支付运维费用。区及区级单位发现水质检测不达标，实施一票否决制，养殖户的水产相关补贴资格一律取消。

附件2：

中兴镇水产养殖尾水治理年度计划

| 月份 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1-3月 | 制定中兴镇尾水治理项目长效运维管理制度，确定尾水治理工程的2023年度运维方，召集相关村负责人和水产养殖户做好政策宣传。 |  |
| 3-4月 | 开展尾水治理工程尾水排放检测工作，对清塘换水未按规定操作、设备损坏或进行抢修维护时排放尾水、水排放水质不达标的养殖户进行约谈并要求运维方配合做好整改工作。 |  |
| 5月 | 开展池塘绿植专项检查工作，根据检查结果，及时补种池塘绿植，确保净化功能正常进行。 |  |
| 6月 | 水质检测和半年度考核 |  |
| 7-8月 | 做好汛期检查，防止因恶劣天气下出现净化塘漫水、植物突发性病虫害、藻类爆发、净化塘停床整修净化塘漫水等状况。 |  |
| 9-10月 | 开展尾水塘硬件设置专项检查，及时处理池体漏水、管道堵塞、旋涡气泵和潜水泵不工作等情况。对尾水处理不规范的养殖户做好劝诫和整改工作。 |  |
| 11月 | 配合崇明区水产绿色养殖推广工作检查，对所有合作社的尾水治理运维状况和台账做检查，根据区级水质检测结果做好后续跟进工作，督促运维方做好整改。 |  |
| 12月 | 水质检测和年度考核 |  |

附件3：

中兴镇水产养殖尾水水质检测方案

- 检测目的

为巩固我镇水产养殖尾水治理工程建设成果，结合我镇水产养殖尾水治理现状，根据《中兴镇水产养殖尾水长效管理方案暨考核办法》对中兴镇辖区内的水产养殖尾水处理点开展排水口水质检测工作，确保养殖排放水符合《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）一级标准。

- 要求和方法

水质检测第三方应按照《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）的水质检测方法，对中兴镇辖区内47个水产养殖排水口开展水质检测，将检测结果以报告的形式汇报镇农业农村办。检测频率初定半年度一次。

附件4：

中兴镇养殖尾水处理设施运行养护日常检查表

运维单位：

| 考评 内容 | 考评 指标 | 考核说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场 情况 | 处理设施 （20分） | 未及时解决池体漏水、未修复裂缝、生物栅损坏、旋涡气泵和潜水泵不工作等任何影响设施正常工作的情况，1处扣5分；扣完为止。 |  |
|  | 日常维护 （20分） | 发现管道堵塞、塘水溢出、水塘内杂草或枯萎植物过多、净化塘内悬浮物过多等影响养殖尾水净化的情况，1处扣2分；扣完为止。 |  |
|  | 绿色养殖 （10分） | 养殖场（户）未按照绿色生产规程进行水产养殖，1处扣5分。 |  |
|  | 应急处置 （10分） | 无应急处置预案扣10分；因恶劣天气下净化塘漫水、植物突发性病虫害、藻类爆发、净化塘停床整修等情况引发较为严重后果的一次扣5分。 |  |
|  | 站点绿化 区域环境 （5分） | 站点区域内违法施工、搭建、占压、垃圾、种植，植物少缺损，站点有乱涂、小广告，等环境脏乱差等情况，1处扣1分；扣完为止。 |  |
|  | 尾水排放 （15分） | 清塘换水未按规定操作扣5分；发现在设备损坏或进行抢修维护时排放尾水扣5分；尾水排放水质不达标扣15分；扣完为止。 |  |
| 台账 记录 | 运维台账 （10分） | 无运维台账扣5分；台账记录不规范扣2分。 |  |
|  | 水质检测台账 （10分） | 无水质检测台账扣10分；台账记录不规范扣5分。 |  |
| 合计 | 总分（100分） |  |  |
| 加分项 | （5分） | 工作创新，工作亮点，形成固化经验推广的加2分；水质达标率超过98%，设施完好的加2分。累计加分不超过5分。 |  |

检查组成员：                                             检查日期：