
[image: image1.png]



上海市崇明区建设和管理委员会文件
	沪崇建管〔2021〕1号


关于区交通委实施花博会智能交通诱导

系统工程初步设计的批复

上海市崇明区交通建设工程管理中心：

你中心《关于呈报第十届中国花卉博览会智能交通诱导系统工程初步设计审批的请示》（崇交建管[2020]140号）及由广东省电信规划设计院有限公司编制的初步设计文件及概算书已收悉。经研究，现批复如下：

一、建设内容与标准

为配合道路交通保障，均衡引导交通，本工程主要内容：交通诱导屏7块，F杆6根，视频检测器34套，违法抓拍摄像头4套，违章休息提示屏4块，L型杆12根，T型杆11根，挑臂6根，3孔管道4000米，6芯光缆4800米，电力电缆5000米，交换机17台，工控机7台，LED频闪灯100支，硬盘录像机3套，磁盘阵列1套，通讯机1套，智能诱导系统软件1套等。

二、工程设计

（一）原则同意区交通委实施花博会智能交通诱导系统工程的初步设计文件。

（二）本工程应切实按照计划抓好落实，在实施过程中要严密组织、加强管理，确保质量和安全。

（三）本工程应严格按照《通信线路工程设计规范》、《通信线路工程验收规范》等相关规范实施。

(四）本工程应与所利用的原有监控系统做好衔接，所需供电点位等与相关部门做好沟通。

（五）本工程抗震设防烈度为7度。

三、投资概算及其他

（一）本工程总投资概算为968.59万元，其中建安费873.17万元，其他费用80.17万元，预备费15.25万元。资金由区财政安排。

（二）有关管理、配套部门的意见，请在施工图设计阶段认真研究、吸收。

2021年1月6日

	抄送：区发改委，设计单位。

	上海市崇明区建设和管理委员会办公室       2021年1月6日印发


—2—

