附件1

消防安全集中除患攻坚行动单位自查自纠表

| 单位 基础 信息 | 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 | 乡镇 路 弄 号 |  |  |  |
|  | 单位类别 （可多选） | 1、人员密集场所： □宾馆饭店 □公共娱乐场所 □大型商业综合体 □医院 □寄宿制中小学 □养老院 □旅游场所 □儿童福利院 □其他类型人员密集场所 |  |  |  |
|  |  | 2、多业态混合生产经营场所：□ 多种业态、多功能于一体的经营场所 □分租、转租具有生产、储存多种功能的劳动密集型企业 |  |  |  |
|  |  | 3、九小场所：□小型学校幼儿园 □小型医疗机构 □小商店 □小餐饮 □小旅店 □小歌舞娱乐 □小网吧 □小美容洗浴 □小生产加工企业 □其他小规模经营场所 |  |  |  |
| 施工作业和生产经营 | 未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 设置在人员密集场所、地下建筑的冷库违规采用易燃可燃保温材料，冷库建设、改造、拆除施工期间未严密落实火灾防范措施。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 安全疏散 条件 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 地上和地下共用疏散楼梯，且未进行防火分隔。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、宿管员不掌握初期火灾扑救和组织疏散逃生技能。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 违规设置防盗网和广告牌 | 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 人员密集场所设置户外广告牌影响灭火救援和安全疏散。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 建筑消防设施 | 消防设施、器材、消防安全标志的配置、设置不符合标准。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 损坏、挪用、擅自拆除、停用消防设施、器材。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| “三合一”违规住人 | 生产、储存、经营场所与居住场所设置在同一建筑物内且不符合消防标准。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内或未与居住场所保持安全距离。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 电动自行车 | 在建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 电动自行车占用逃生通道、消防车道、安全通道、应急疏散集合点及其他禁止停放区域。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 违规使用燃气，燃气管道敷设 | 在地下、半地下建筑物内，高层建筑内使用瓶装燃气。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 未使用燃气专用胶管、胶管超长，胶管穿墙未使用金属管穿管保护，使用小三通接口。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 未安装燃气泄漏安全保护装置 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 未安装燃气泄漏报警装置。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 电气线路敷设 | 明敷时，电气线路敷设未穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 未穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护时未采用阻燃或耐火电缆。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 电气线路敷设在可燃物上或在电气线路上覆盖可燃物。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 搭建临时建筑或改变建筑使用性质 | 改变原有建筑物使用性质不符合消防安全要求。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 临时搭建的建筑不符合消防安全要求。 |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 在停车库、地下空间违法居住等改变其使用性质不符合消防安全要求的行为。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 自查发现其他隐患 |  |  |  |  |  |
| 整改情况及计划 |  |  |  |  |  |
| 责任人 （管理人） |  |  | 填表日期 | 年 月 日 |  |
| 备注： | 2024年3月15日前完成单位自查，上报乡镇，由乡镇收集后统一上报区消防委办公室备案。 |  |  |  |  |

| 附件2 消防安全集中除患攻坚大整治行动周报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇： 统计时间： 月 日 至 月 日 |  |  |  |  |  |
| 场所类型 |  | 总数 （家） | 已检查数（家） | 发现隐患数 （个） | 整改隐患数 （个） |
| 九小场所 | 小型学校、幼儿园 |  |  |  |  |
|  | 小型医疗机构 |  |  |  |  |
|  | 小商店（沿街商铺） |  |  |  |  |
|  | 小餐饮 |  |  |  |  |
|  | 小旅店 |  |  |  |  |
|  | 小歌舞娱乐 |  |  |  |  |
|  | 小网吧 |  |  |  |  |
|  | 小美容洗浴 |  |  |  |  |
|  | 小生产加工企业 |  |  |  |  |
| 多业态混合生产经营场所 | 集餐饮、住宿、娱乐、商业、仓储、文化、体育、培训等多业态多功能于一体的经营场所 |  |  |  |  |
|  | 分租、转租形成生产、储存多种功能的劳动密集型企业 |  |  |  |  |
|  | 种、养殖、加工生产、包装储存、商务参观等多业态模式混合的现代农业全产业链 |  |  |  |  |
| 人员密集场所 | 宾馆、饭店 |  |  |  |  |
|  | 商场、超市 |  |  |  |  |
|  | 医院 |  |  |  |  |
|  | 寄宿制学校 |  |  |  |  |
|  | 养老院、儿童福利院 |  |  |  |  |
|  | 电影院 |  |  |  |  |
|  | 洗浴场所 |  |  |  |  |
|  | 宗教场所 |  |  |  |  |
|  | 公共娱乐场所 |  |  |  |  |
| 各级督导检查 | 乡镇领导带队检查情况 | 区级督导检查情况 |  | 市级以上督导检查情况 |  |
| 突出或严重隐患 | 单位名称 | 负责人 | 联系方式 | 突出或严重隐患内容 |  |
| 备注： | 1.多业态混合生产经营场所“发现隐患数”一栏请填写发现门、窗上设置影响疏散逃生的铁栅栏、防盗窗、广告牌等数（处） 2各级督导检查情况请写明时间、领导、检查的单位、发现的主要问题（可附页） 3.各级督导检查情况、突出或严重隐患情况可附表报送，留底备查 4.此表每周四前通过政务云报送区消防委办公室（报送联系人：徐华；13671707006） |  |  |  |  |