

上海市崇明区建设和管理委员会文件
	沪崇建管〔2020〕113号


关于区交通委实施花博会园区周边道路照明设施工程初步设计的批复

上海市崇明区交通建设工程管理中心：

你中心《关于呈报花博会园区周边道路照明设施工程初步设计审批的请示》（崇交建管[2020]132号）及由上海励能电力工程设计有限公司编制的初步设计文件及概算书已收悉。经研究，现批复如下：

一、建设内容与标准

为完善花博会园区周边的照明设施，确保道路交通安全，本工程在向化公路北延伸段安装钢杆路灯88根，路灯控制柜4台；东风公路安装钢杆路灯73根，路灯控制柜3台；林风公路安装钢杆路灯117根，路灯控制柜4台；园西路安装钢杆路灯146根，路灯控制柜4台。

二、工程设计

（一）原则同意区交通委实施花博会园区周边道路照明设施工程的初步设计文件。

（二）本工程应切实按照计划抓好落实，在实施过程中要严密组织、加强管理，确保质量和安全。

（三）本工程应严格按照《城市道路照明设计标准》、《道路LED照明应用技术规范》等相关规范实施。

(四）本工程的照明光源应采用LED，灯具产品需取得CQC安全和性能认证，光源L70寿命（累计亮灯时间）应大于60,000小时，显示指数≥65，并满足相关管理部门的要求。

(五）本工程LED灯具亮度应符合道路等级要求，出具照度计算书。

（六）本工程灯杆、灯具等设备应以通用型为主，便于后期养护。

（七）本工程需按照相关要求，在道路照明管理平台上进行相关审批流程。

（八）本工程抗震设防烈度为7度。

三、投资概算及其他

（一）本工程总投资概算为1859.72万元，其中建安费1199.92万元，其他费用99.74万元，预备费60.06万元，前期费用500万元。资金由区财政安排。

（二）有关管理、配套部门的意见，请在施工图设计阶段认真研究、吸收。

2020年12月14日

	抄送：区发改委，设计单位。

	上海市崇明区建设和管理委员会办公室      2020年12月14日印发


—2—

