附件：

2021年下半年巡查发现问题较多予以通报批评

的工程项目和责任单位

1、项目名称：新河镇52街坊281丘05-C地块收储宗地新厂建设项目

建设单位：上海风之笛风电科技有限公司

总包单位：汉捷（上海）建设工程有限公司

监理单位：无

主要问题：粉刷砂浆、门窗等检测报告未见；钢筋加工区用电管理混乱；厂房部分立面外脚手架搭设不符合规范；建设单位未按规定成立突发事件应急小组并编制预案；施工单位项目技术负责人及施工员未加入打卡；施工单位未编制砌体专项施工方案等。

2、项目名称：崇明区陈家镇敬老院新建工程

建设单位：上海市崇明区陈家镇人民政府

总包单位：上海建工五建集团有限公司

监理单位：上海高科工程咨询监理有限公司

主要问题：地下室防水卷材质保资料不齐，检测报告指标不全；部分钢筋、木工机械露天作业；工地围档局部有缺口；钢筋堆场成型箍筋平直长度不足；项目经理未到岗；总包、监理单位未按规定开展人脸识别考勤；监理单位未按规定对参建各方管理人员进行网上实名制登记等。

3、项目名称：崇明区城桥镇CMC10303单元01A-01A地块

建设单位：上海盛瀛置业有限公司

总包单位：浙江国泰建设集团有限公司

监理单位：上海金桥建设监理有限公司

主要问题：部分构造边缘构件箍筋拉钩未按图纸要求设置；一分配电箱内接线排外侧无绝缘保护措施，多路出线未接PE线，现场使用家用拖线板；脚手架搭设不符合规范，脚手架方案内容与现场实际不符；楼层临边防护不严；监理单位未按照规定开展平行检测等。