
[image: image1.png]



上海市崇明区建设和管理委员会文件
	沪崇建管〔2020〕91号


关于区水务局实施东风西沙取水闸防油围栏

工程初步设计的批复

上海市崇明区水务局：

    你局《关于呈报东风西沙取水闸防油围栏工程初步设计的请示》（沪崇水务[2020]192号）及由上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司编制的初步设计文件和概算书已收悉。经研究，现批复如下：

一、建设内容与标准

为确保东风西沙取水系统的安全运行，提高供水质量，本工程主要建设内容为水下清障及抛石回填3000立方米，混凝土基础200立方米，吸油绳缩放器28台，抱箍制作及安装92个，栏杆430米，以及拦污网、导向柱、警示装置、电气、自控设施等。

二、工程设计
（一）原则同意区水务局实施东风西沙取水闸防油围栏工程的初步设计文件。

（二）本工程应进一步优化围油、拦污等系统设计，确保在满足防油拦污的基础上，不影响现状取水闸的进水能力及取水闸的结构安全，满足水务管理部门的要求。
（三）本工程应根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》的要求（沪水务（2019）631号）等文件要求开展相应水土保持工作。 

（四）本工程选用的材料应安全、节能、环保，同时应充分考虑日常管理的安全性和维护的方便性，并减少生态环境影响。

（五）本工程应不影响外侧航道船舶航运安全，并满足航道管理部门的要求。
（六）本工程应对钢管桩及其他钢结构做好防腐措施，满足相关规范要求以及设计年限内的使用耐久性。
（七）本工程抗震设防烈度为7度。

三、投资概算及其他

（一）本工程总投资概算为1527.46万元。其中建安费为1283.06万元，工程建设其他费用为214.39万元，预备费为30万元。资金由区财政安排。

（二）有关管理、配套部门的意见，请在施工图设计阶段认真研究、吸收。

（三）本项目法人为上海崇明原水管理有限公司。

                                2020年9月23日
	上海市崇明区建设和管理委员会办公室        2020年9月23日印发


—2—

