
附件1：
常压锅炉安全使用告知书

    常压锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下锅炉本体顶部表压为零的热水锅炉
    常压锅炉因其锅炉用材、锅炉结构以及焊接型式均不符合承压锅炉的要求，因此一旦承压使用，就可能发生锅炉爆炸事故，造成房屋倒塌、人员伤亡，甚至会影响他人财产和生命安全。为了保证常压热水锅炉安全运行，各常压锅炉的用户必须遵守有关规定：
    1、必须始终保持开孔与大气畅通，不得将开孔堵塞。 
    2、不得擅自改变锅炉结构、擅自安装阀门或以其他形式使其承压使用。
    3、在锅炉的明显位置或锅炉房内明显位置用醒目的颜色标明：本锅炉不承压使用。 
    常压锅炉用户必须对锅炉的安全使用负责，对自己和他人生命财产负责。违规使用发生事故，不仅要承担所有经济损失和事故赔偿，还将承担刑事责任。
附件2：
常压热水锅炉安全使用承诺书
    根据国家有关法律、法规的要求，为确保常压热水锅炉的安全使用，我单位就所用的常压热水锅炉的安全使用承诺如下： 
     1、保证锅炉本体开孔与大气相通，在任何工况下，锅炉水位线处表压力都为零。 
    2、绝不擅自改变锅炉结构、安装阀门或采取其它方式，使其承压使用。
    3、在锅炉的明显位置或锅炉房内明显位置用醒目的颜色标注：本锅炉不承压使用。
    我单位将自觉履行以上承诺。
 
 
 
 
承诺单位：                     承诺单位负责人：
（盖章）                       （签字）
                                                  年       月     日
附件3： 

常压锅炉现场检查记录表
一、使用单位基本情况：
	企业名称
	
	单位
地址
	

	社会信用代码
	
	所属乡镇、
园区
	
	其他相关
资者
	

	法人姓名
和联系电话
	
	经营人姓名和联系电话
	
	法人或经营人身份证号
	

	场地所有者（单位或个人）
	
	场地出租方联系人、联系电话
	
	场地租赁合同情况（位置、面积、时间）
	


二、锅炉产品信息情况
	序号
	制造单位名称
	锅炉型号
	制造产品编号
	铭牌上额定压力（Mpa）
	铭牌上额定温度（℃）
	透气管高度（米）
（以与锅炉连接处为起算）
	压力表量程范围及数量
	安全阀型号和数量

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


三、锅炉设备管理使用情况
	安全管理情况
	操作人员
姓名
	
	安全管理制度、岗位安全责任制度和操作规程
	
	日常维护保养、自巡查记录
	

	
	操作、使用情况记录
	
	管理、操作人员安全教育培训记录
	
	应急措施
	

	
	锅炉上是否注明“严禁承压使用”标识
	
	锅炉房内是否有灭火设施和设备
	
	锅炉房外墙面上是否注明“锅炉房重地，闲人不得入内”禁语
	

	使用情况

	燃料种类
	
	使用压力（Mpa）
	
	使用温度（℃）
	

	
	液位记显示液位是否有标记、清楚
	
	压力表等是否检定
	
	锅炉本体及管道是否漏水、漏气
	

	
	透气管高度是否使锅炉承压
	
	透气管路上是否有阀门和堵塞情况
	
	透气管是否有防冻保温措施
	


被检查单位人员（签名）：                          日期：
检查人员：                                      日期：

附件4
秋冬季节锅炉检查情况信息表
_____________乡镇(园区)
	检查单位名称
	锅炉型号
	存在主要问题
	采取的措施
	整改情况
	其他

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	包含常压热水锅炉、承压锅炉、土锅炉检查信息


- 2 -
- 1 -

