附件 1

告知单

：

经核，你单位所属的      年建筑玻璃幕墙于      竣工。按照上海市人民政府第77号令《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》规定，幕墙工程在竣工验收一年后的规定期限里必须做相应的定期检查并将检查结果资料报建设行政管理部门备案。

请你单位接本告知后按规定在      年     月     日前将定期检查结果资料上传至“上海市建筑幕墙管理平台”(www.yunmuqiang.com)备案核查。

如你单位收到本告知时还未作规定的相应定期检查，须限期作出安排定期检查书面承诺交我委。

上海市崇明区建设和管理委员会

2023年10月9日

附件 2

玻璃幕墙安全使用维护责任须知

根据2012年2月1日起施行的上海市人民政府第77号令《上海市建筑玻璃幕墙管理办法规定》，建筑物的业主是建筑玻璃幕墙的安全使用维护的责任人。业主或者受委托的物业服务单位，应当按照规定要求，对玻璃幕墙承担以下安全使用维护责任。

一、定期检查

（一）玻璃幕墙工程竣工验收1年后，每5年进行一次检查;

（二）对采用结构粘接装配的玻璃幕墙工程，交付使用满10年的，对该工程不同部位的硅酮结构密封胶进行粘接性能的抽样检查，此后每3年进行一次检查;

（三）对采用拉杆或者拉索的玻璃幕墙工程，竣工后每3年检查一次；

（四）对超过设计使用年限仍继续使用的玻璃幕墙，每年进行一次检查。

二、安全性鉴定

既有玻璃幕墙有下列情形之一的，业主应当委托具有玻璃幕墙检测资质的单位进行安全性鉴定，进行安全性鉴定的单位应当出具鉴定结论:

（一）面板、连接构件，局部幕墙等出现异常变形、脱落、爆裂现象；

（二）遭受台风、雷击、火灾，爆炸等自然灾害或者突发事故而造成损坏的;

（三）相关建筑主体结构经检测，鉴定存在安全隐患的；

（四）超过设计使用年限但需要继续使用的;

（五）需要进行安全性鉴定的其他情形。

三、维修

（一）经检查，安全性鉴定发现玻璃幕墙存在安全隐患的，业主应当及时委托原施工单位或者其他有玻璃幕墙施工资质的单位进行维修；

（二）对玻璃幕墙进行定期检查、维修的施工单位，必须将玻璃幕墙定期检查、维修的相关技术资料，移交给业主；

（三）建筑物业主应当于每年10月将当年玻璃幕墙定期检查、安全性鉴定、维修以及采取防护措施等情况的技术资料，报区建管委备案。

四、日常维护保养

（一）建筑物业主作为建筑玻璃幕墙安全使用维护责任人应当自行或者委托有关单位加强对建筑玻璃幕墙的幕墙玻璃、密封胶条、开启窗、五金连接件等方面全面检查和日常巡检，并做好相应检查记录台帐；

（二）加强对维护保养工作人员的培训，建立应急处置预案，明确岗位责任制度，加强应急处置演练。发现玻璃幕墙损坏或存在安全隐患的，应采取相应措施消除隐患。

请在确认以上告知事项后确认签收!    签收人：