附件1

厂站绿色环保建设创建标准表

| 序号 | 项目 | 创建内容 | 创建标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | *1.资格条件 | 营业执照，专业类资质等各类其他许可证明材料齐全 | 区建设管理委 |
|  |  | *2.制度建立 | 制定安全生产绿色环保制度、单位组织机构图和安全生产责任图 | 区建设管理委 |
|  |  | *3.废弃物利用和处理 | 设置与排水沟槽相连通的生产废水、废浆沉淀池等相关的处理设施。原则上污水应全部回用或纳管排放，不得直接向环境排放 | 区生态环境局 |
|  |  | *4.扬尘噪声监测 | 在出入口、堆场、生产区域设置扬尘噪声监测点，在线监测数据实时上传到市有关监测平台 | 区建设管理委 |
|  |  | *5.雨污分流 | 厂站范围内应实现雨污分流 | 区水务局 |
| 2 | 一般项目 | 1.围墙 | 外围护使用砖砌围墙或彩钢板围墙，牢固整洁，高度≥2m，临街围墙高度≥2.5m | 区建设管理委 |
|  |  | 2.出入口 | 配备车辆清洗设备（预制混凝土厂可不涉及） | 区建设管理委 |
|  |  | 3.骨料堆场 | 骨料堆场全封闭并经过硬化处理 | 区建设管理委 |
|  |  | 4.搅拌楼 | 搅拌楼（塔）主体二层以上封闭 | 区建设管理委 |
|  |  | 5.生产设备 | 搅拌主机、筒仓等设施设备无明显积灰；生产过程中的上料、配料等环节实施封闭 | 区建设管理委 |
|  |  | 6.噪声控制 | 距离居民区、学校≤15m一侧增设隔声屏障等降噪措施 | 区生态环境局 |
|  |  | 7.扬尘控制 | 生产区、办公区、生活区域配备抑尘设施设备 | 区城管执法局 |
|  |  | 8.码头 | 码头应配备降尘降噪、防溅落等设施 | 区城管执法局 |
|  |  | 9.绿化环境 | 围墙内生活区、办公区未硬化空地应设置绿化 | 区建设管理委 |
|  |  | 10.初期雨水治理 | 结合海绵城市设施建设，实现初期雨水有效治理 | 区水务局 |
|  |  | 11.体系认证 | 质量管理体系、环境保护体系认证、职业健康体系认证，绿色建材评价标识证书 | 区建设管理委 |

附件2

考评工作联络员及联系方式反馈表

| 单位 | 联络员姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |