上海市崇明区横沙乡人民政府文件
沪崇横府〔2023〕35号                      签发人：曹俊

关于印发《横沙乡2023年防汛防台预案》的通知

各村、部门及相关单位：

经研究决定，现将《横沙乡2023年防汛防台预案》印发给你们，望认真遵照执行。

特此通知。

上海市崇明区横沙乡人民政府
                     2023年4月18日

	上海市崇明区横沙乡人民政府办公室      2023年4月18日印发


横沙乡2023年防汛防台预案

一、横沙乡基本情况

横沙岛位处吴淞口外长江南水道入海口，由横沙乡和横沙新洲两个区域组成，南北长12公里，东西宽35公里左右，面积160平方公里左右。岛内地势南高北低，平均高程2.8米。横沙乡共有24个行政村，农村住户1.35万户，户籍人口3.35万人。

全乡海岸线总长31.511公里，已基本建成抵御百年一遇潮位加11级风力的海塘达标工程，共有河道681.38公里，其中“三横一纵”骨干河道28.8公里，连接文兴、新民、红星、创建和反帝5座一线水闸并相互贯通。乡域内共有排涝泵站7座12台套，功率412千瓦，排涝能力每秒6.85立方米。位于创建河北端的创建泵闸水闸口宽8米，装有排涝泵4台，排水能力每秒10立方米。位于红星河东端的反帝圩泵闸闸口净宽12米，装有4台潜水轴流泵，排水能力每秒30立方米。

二、防汛指挥体系

横沙乡防汛指挥体系作为崇明区防汛指挥体系的一个分指挥体系，其防汛指挥部在崇明区防汛指挥部的统一指挥下，独立担负起横沙乡的防汛救灾任务。

横沙乡防汛指挥部设在横沙乡政府，电话、传真：56890427，电子信箱：hsnyncb@163.com。

三、防汛指挥部及防汛防台领导小组成员单位职责

（一）防汛指挥部职责

1.在区防汛指挥部和乡人民政府领导下，贯彻实施有关防汛工作的方针、政策和法规，执行上级防汛命令和指示。
2.组织制定防汛预案，统一指挥辖区内的防汛抗台、抢险救灾工作。
3.结合本地区实际情况，认真组织落实各项防汛措施，确保安全度汛。

4.协调辖区内的有关单位，切实做好防灾、救灾的各项准备工作。
5.在灾害发生时，及时召集有关单位，制定对策，指挥战斗，组织队伍抗灾抢险。
6.工作中遇到重大问题时，及时向区防汛指挥部报告。
7.当发生灾情时，领导应到第一线指挥，迅速组织抢险，并做好灾民的转移和安置工作。
8.灾后及汛期结束后，及时总结经验，表彰先进，惩处失职者，部署下阶段工作任务。
（二）指挥部指挥职责

总指挥：在区委、区政府的领导下，在区防汛指挥部的指导下，全面指挥横沙乡的防汛工作。
副总指挥：根据出现的险情，为总指挥提出排险、抢险方案。及时分析汇总汛期水情、工情和灾情，为总指挥决策提供科学依据。根据总指挥的指令，指挥水利工程技术人员和抢险队伍进行抢险。指挥商业部门、物资储备部门、有关企业单位，迅速组织足够的防汛物资和施工机械至抢险现场。指挥医疗部门调动医务人员和医疗设备，组成医疗救护队参加抢险救灾工作。收集、分析气象资料，为总指挥下达指令提供依据。指挥公路、市政、房管等单位及时排除公路倒伏树木、镇区积水、高空跌落物和危房等险情。指挥公安部门维护灾区社会稳定。指挥相关村组织群众撤离和转移。帮助受灾地区迅速恢复生产和生活。
（三）防汛防台成员单位职责

1.党政办：根据指挥部的指令，安全保管乡级防汛物资，确保抢险救灾时物资顺利供给，并及时对应急抢险物资作出统计；安排汛期值班；落实好汛期的车辆、后勤、经费保障；负责检查机关大楼的防汛防台管理工作。

2.农业农村办：根据预警信息，向总指挥报告情况；根据总指挥指示，按照预警级别向各成员单位发布防汛防台信息，组织成员单位统计防灾减灾信息；向区防汛办报告情况；协调防汛工作。
3.经济发展办：根据指挥部的指令，及时做好岛内企业和旅游业的防汛安全工作；加强汛期有关安全生产知识的宣传，按照防汛要求组织安全生产专项检查，落实各项防汛安全措施；负责对接属地化公司，协助属地化公司开展防汛防台工作；做好企业灾后恢复生产工作。
4.社会事业办：落实医院、学校等有关单位的防汛防台措施，做到有险情及时安排撤离，防止人员伤亡；组织协调灾区学生的上课计划；做好防汛红色预警发布后的停课安排。

5.社区建设办：负责落实敬老院防汛防台措施；根据指挥部的指令，及时做好岛内人员撤离指挥及撤离信息汇总工作；社会救援和捐助钱物登记工作；做好人员安置工作，及时组织力量救济安置人员。

6.平安建设办：负责做好防汛防台期间的社会矛盾调处工作；根据指挥部的指令，及时做好一线大堤外人员撤离指挥及撤离信息汇总工作；做好汛期交通保障工作。

7.规划生态办：负责指导、督促辖区内在建工地、玻璃幕墙、地下空间和燃气场站等防汛防台和应急抢险工作；负责损毁民房抢修；做好地下空间、附着物等的防汛防台安全工作。

8.文明办：负责加强防汛防台的宣传工作，增强市民防汛抗灾和自我保护意识，做好立足防大汛抗大灾的思想准备；通过广播、大型显示屏及新媒体等乡级媒体平台，按照不同防汛预警等级，及时发布灾害预警信息和防御指引等相关信息；负责汛期各项防汛信息的对外宣传工作。

9.横沙水务所：负责做好全岛骨干河道、涵闸、泵站等水利工程设施的管理和维修；督促乡级河道养护公司组建应急抢险队伍和落实汛期值班值守工作；指导乡村河道疏浚、清障工作。
10.横沙海塘所：负责做好全岛一线水（涵）闸、海塘、江堤等水工程的管理和维修；做好骨干河道的排水工作，科学调水，合理控制水位；做好上级及乡级防汛物资和器材的储备和保养工作，确保防汛救灾物资随时调得出。

11.生态环境所：负责沿街商铺广告招牌、招牌、空调外机、高空物等的巡查加固工作，做到脱落及时清理，事后修复。建立绿化专业抢险队伍，落实专业抢险清障工具，确保管理范围内公园绿地、行道树、公益林、生态廊道等各类林地的树木倒伏及时处置。在暴雨、台风预警信号发布后，立即检查并清理路边进水口，突击清除垃圾等杂物，确保排水通畅。建立专业抢险队伍，落实专业抢险清障工具，并做好降雨过程中的疏排水工作。
12.城运中心：根据指挥部的指令，对接区城运中心，上报更新相关防汛检查数据及发现的隐患问题，及时协同相关单位开展应急抢险处置等工作。

13.横沙公安派出所：维护受灾区域的交通秩序，根据实际情况制定临时交通路线，做好交通疏导工作，开辟救灾、救护及指挥车辆专用通道。负责一线大堤外作业人员的撤离，做好撤离后现场治安工作，一旦发生海（江）堤决口时，协助疏散、抢救群众。与地方海事处一起对各一线水闸外避风船只进行管理。对经劝导仍拒绝撤离的人员，协助本乡实施保护性撤离。加强受灾区域的治安巡逻，维护秩序，预防和打击违法犯罪，严厉打击趁灾打劫的不法分子，维护国家和人民的利益。组织警力，随时准备投入抢险救灾工作。
14.横沙社区卫生服务中心：负责汛期防病治病工作，制定汛期应急抢救专项预案。建立防汛防台医疗救护队伍，落实救护车辆，确保汛期伤员的抢救和运送。
15.农技中心：做好农业生产防灾、抗灾和指导灾后恢复生产工作，统计、上报农业受灾情况；会同派出所、平安办等部门共同做好渔船的安全避风工作。

16.人武部：优化民防设施设置，选用符合防汛防台条件的作为防汛防台应急避难场所；根据汛情的实际需要，组织应急队伍，担负起防汛防台抢险、堵口、复堤、营救群众、转移物资等突击任务。
17.民惠物业：负责镇区排水工作，汛期雨中路面巡视及时做好镇区内交通重点部位的防积水和紧急排水措施。
18.公路道班：制定道路清障预案，建立公路清障队伍，落实专业抢险清障工具，确保汛期公交道路安全畅通。
19.横沙供电所：做好防汛重点单位的汛期电力检查，制定防汛专项预案，建立健全专业抢险队伍，确保电力正常供应。
20.电信局横沙支局：做好防汛重点单位的汛期通信线路检查，制定防汛专项预案，建立健全通信网络和抢险专业队伍，确保防汛信息传递畅通。

21.横沙客运站：负责发布汛期客运信息，妥善安置滞留在岛旅客。
22.横沙消防救援站：在岛内发生大面积深度积水时，负责就近调动消防车排水。组织力量对容易引起燃烧、爆炸事故的重点单位和部位进行检查和排险，防止发生重大事故，及时扑救灾害引起的火灾。

23.横沙海事站：依法管理进出水闸的船只，对一线水闸外避风船只加强管理，做到合理有序停泊，保障水闸排水顺畅。

24.竞美公司：按照指挥部的指令，负责灾区灾民的生活必需品保障工作。

25.富民农场：负责富民农场区域内防汛防台工作。

26.驻岛海军部队：负责驻岛海军码头区域防汛防台工作，帮助横沙乡抢险。

27.安横（天使度假村）：负责天使度假村区域防汛防台工作。

28.各行政村（居）：做好本村基层防汛体系“六有”标准化建设；负责各自防汛责任区域内防汛防台工作，确保沟系畅通，加强巡查，消除各类安全隐患，及时转移危房简屋居住人员，保障群众正常生活。按要求组织抢险队伍并在统一指挥下参加抢险。
各成员单位除上述职责外，在汛情紧急时，均需承担突击性防汛防台救灾任务。同时，要结合自身实际情况，制定和完善本单位的具体实施方案。

四、应急预案内容

本预案启动条件为区防汛指挥部发布Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级四级响应指令，防汛指挥部根据指令等级采取响应行动，分别是Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级，其中Ⅰ级响应为最紧急的响应。在Ⅱ级、Ⅰ级响应行动的人员撤离过程中，治安维护和医疗保障分别由横沙派出所和横沙社区卫生服务中心负责，被撤离人员由责任单位负责提供留宿场所，其饮食供应一律由具体组织撤离的单位负责。

（一）Ⅳ级响应行动

1.横沙海塘所组织各水闸及时开闸预降内河水位至2米以下，并根据降雨时间、雨量和潮汐适时开闸排水，督促有关沿江单位封堵海塘防汛墙出入口（见附件3）。

2.防汛成员单位和有关抢险单位加强值班，密切监视汛情和灾情，落实应对措施。

3.各公共场所大型显示屏发布有关预警信息和防汛防台提示。

4.提醒市民注意收听、收看有关媒体报道，及时掌握预警信息，妥善处置易受风雨影响的室外物品。

5.各防汛排水泵站加强值守，适时进行预排空；镇区排水单位排水负责人员进岗到位，加强雨中路面巡视，及时抢排道路积水（见附件4）。

6.市容环卫清扫人员立即上岗，加强路边进水口垃圾清捞，确保排水畅通。

7.低洼、易受淹地区做好排水防涝工作。

8.各村要对本村区域内河道巡查，及时清除沟河内的阻水物。

9.高空、水上等户外作业人员采取有效防御措施，必要时加固或拆除户外装置。

10.电力、通信等部门加强抢修力量的配备。

11.绿化管理部门加强巡查，对风口、路口及易倒伏的行道树进行修剪、绑扎、加固等。

12.公路管理部门检查加固道路的各类指示标志，同时做好交通重点部位的防积水和紧急排水措施。

13.各专业抢险队伍（见附件5）进入应急准备状态，组织巡检，一旦受灾，应在第一时间内完成抢排积水、道路清障、应急抢修等工作。

14.上级部门要求和提示的其他应急措施。

（二）Ⅲ级响应行动

1.指挥部总指挥、副总指挥到位，启动防汛相关预案，做好防汛防台各项准备。

2.乡各防汛成员单位按照乡防汛指挥部的统一部署，抓紧检查落实各项防范措施。各机关工作小组人员全部到岗待命（见附件6）。

3.公共场所大型显示屏及时播发有关预警信息和防汛防台提示。综合协调组、宣传报道组到位，做好信息收报和联络。

4.提醒市民尽可能减少外出，户外活动注意安全避险。

5.预降内河水位，防汛防台排水泵站转入暴雨模式运行。海塘所、水务所继续做好内河预排、强排工作，并注意水情、雨情、积水情况。

6.镇区排水单位排水负责人员进岗到位，加强雨中路面巡视，及时抢排道路积水。

7.市容环卫清扫人员提前进行道路排水口清洁工作，并做好降雨过程中的疏排水工作。

8.消防部门加强备勤力量，做好紧急排水准备。

9.加固户外装置，拆除不安全装置；对高空、水上等户外作业采取专门的保护措施，必要时可暂停作业。 

10.暂停一线海塘外作业施工，做好危棚简屋、工地临房、海塘外作业人员的撤离准备。

11.绿化、住房、公路等管理部门加强巡查，对风口、路口、新建绿地以及易倒伏的高大树木等进行修剪、绑扎、加固等。

12.客运单位及时向媒体通报和发布客运信息，妥善安置滞留旅客。

13.各村加强责任区域巡查，及时消除各类安全隐患。

14.各专业抢险队伍进入应急值班状态，及时组织巡检，在第一时间内完成抢排积水、道路清障、应急抢修等工作。

15.Ⅳ级应急响应防御提示的相关事项，以及上级部门要求和提示的其他应急措施。 

（三）Ⅱ级响应行动

1.指挥部总指挥、副总指挥按各自职责进入指挥岗位，召开防汛领导小组全体成员紧急会议，部署工作。

2.各公共场所大型显示屏滚动发布有关预警信息和防汛防台提示。

3.提醒市民尽可能留在室内，关门、关窗、收物，防止高空坠物伤人，注意收听收看媒体发布的有关预警信息和防汛防台提示；一旦室内积水，立即切断电源，防止触电。

4.镇区排水单位排水负责人员坚守岗位，全力做好抢排准备。

5.市容环卫清扫人员提前上岗，确保路边进水口排水通畅。

6.消防官兵全部上岗待命。

7.建设工地按照市、区建设行政主管部门的规定和要求暂停施工，并落实相关措施，尤其对塔吊、脚手架等建设设施进行加固或拆除。

8.一线海塘外作业人员、渔船渔民、工地临房、危棚简屋内人员按横沙乡各村危房简屋居住人员情况表（附件9）要求进行有序撤离，必要时乡防汛指挥部将采取强制撤离措施。

9.所有在航船舶按规定进入防台风状态。

10.绿化、住房、公路等管理部门及时处置对市民人身和交通安全等具有较大危害的树木。

11.卫生部门落实医疗救护力量和设备。

12.各专业抢险队伍进入应急处置状态，迅速组织巡检，在第一时间内完成抢排积水、道路清障、应急抢修等工作（见附件5）。

13.防汛物资储备点安排24小时值班，并确保防汛物资及时足量发放（见附件7）。

14.Ⅲ级应急响应防御提示的相关事项，以及上级部门要求和提示的其他应急措施。

（四）Ⅰ级响应行动

1.全岛进行防汛防台总动员，防汛相关人员全部到岗待命，宣传报道组加强宣传动员。岛内所有单位的一切物资、设备听候征用。工厂、各类交易市场根据实际情况，采取停工、停市等措施。

2.各公共场所大型显示屏随时插播有关预警信息、防汛防台提示和紧急通知等。

3.市民根据防汛防台提示，进一步检查落实自我防范措施。

4.乡社会事业办根据预案规定协调做好各中小学校、幼托园停课或其它措施。

5.一旦发生海塘决口、洪水等灾害情况，各村、各单位立即组织人员转移至相应地点，各专业抢险队伍进入应急作战状态，全力组织排险，在第一时间内完成抢排积水、道路清障、应急抢修等工作（见附件5）。

6.Ⅱ级应急响应防御提示的相关事项，以及上级部门要求和提示的其他应急措施。

附件：1.横沙乡防汛防台领导小组组成表

2.横沙乡防汛防台领导小组体系图

3.横沙乡一线水（涵）闸防汛防台责任人明细表

4.横沙乡排涝泵站、节制水闸管理人员一览表
5.横沙乡积水应急处置办法及各抢险队伍情况

6.机关防汛防台工作组职责及人员明细

7.横沙岛防汛物资储备表

8.横沙乡防汛防台应急避险点位安排表

9.横沙乡各村危房简屋居住人员情况表

附件1：

横沙乡防汛防台领导小组组成

	姓  名
	小组职务
	行政职务
	办公电话

	曹  俊
	组  长
	乡  长
	56895487

	张霞娇
	副组长
	乡党委副书记
	56890967

	万明辉
	副组长
	乡党委委员、副乡长
	56894619

	顾黄佩
	副组长
	乡党委委员（宣传）
	56891209

	朱  江
	副组长
	乡党委委员、武装部长
	56894626

	陈惠娟
	副组长
	副乡长
	56890474

	石惠康
	副组长
	副乡长
	56899952

	顾伟达
	常务副组长
	副乡长
	56890692

	陆庆佳
	组  员
	党政办主任
	56893508

	夏斌罡
	组  员
	农业农村办主任
	56899921

	施建明
	组  员
	经济发展办主任
	56895640

	张  伟
	组  员
	社会事业办主任
	56890941

	王施捷
	组  员
	社区建设办主任
	56890421

	尹春兵
	组  员
	平安建设办主任
	56893354

	林文华
	组  员
	规划建设和生态环境办主任
	56890925

	陈文霞
	组  员
	党群办副主任
	56895411

	顾菲菲
	组  员
	横沙水务所副所长（主持工作）
	56892066

	施文俊
	组  员
	横沙海塘所所长
	56890331

	鲁忠兵
	组  员
	乡生态保护和市容环境所所长
	56894684

	陈  荣
	组  员
	乡城市运行管理中心主任
	56899894

	杨珠峰
	组  员
	横沙派出所所长
	56899558

	周春琴
	组  员
	横沙社区卫生服务中心主任
	56890560

	顾卫华
	组  员
	乡农技中心主任
	56895584

	顾镕裕
	组  员
	武装干事
	56890275

	王信华
	组  员
	民惠物业公司负责人
	56897503

	马永兵
	组  员
	乡道班班长
	56894486

	张宇星
	组  员
	横沙供电所负责人
	56892222

	赵  杰
	组  员
	横沙电信局局长
	56890432

	林  君
	组  员
	横沙客运站副经理
	56899260

	金  鑫
	组  员
	横沙消防救援站站长
	56899968

	施  韧
	组  员
	安横（天使度假村）
	56893815

	施圣杰
	组  员
	横沙海事站负责人
	

	赵建益
	组  员
	竞美公司
	56898218

	施俣峰
	组  员
	农林公司富民农场负责人
	56893011

	卢明伟
	组  员
	驻岛海军码头班长
	 


附件2：

横沙乡防汛防台领导小组体系图[image: image1.wmf]组

长

曹

俊

常务副组长

顾伟达

副组长

张霞娇

副组长

朱

江

副组长

万明辉

副组长

陈惠娟

副组长

石惠康

副组长

顾黄佩

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

0

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

0

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

F

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

0

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



附件3：

横沙乡一线水（涵）闸防汛防台责任人明细表

	序号
	水闸名称
	位置
	管理人
	联系电话
	监管人
	联系电话

	1
	新民水闸
	新民港外
	梅佈疆

刘锦泉
	13162715801

13917900561
	施文俊
	13482629572

	2
	红星水闸
	红星港外
	蔡小黄
	13916642551
	
	

	3
	文兴水闸
	文兴港外
	蔡小黄
	13916642551
	
	

	4
	反帝圩泵闸
	红星河东端
	蔡小黄
	13916642551
	
	

	5
	创建泵闸
	创建河北端
	张晓彤
	13816597519
	
	


附件4：

横沙乡排涝泵站、节制水闸管理人员一览表

	泵站名称
	管理人
	电话
	监管人
	电话

	民生排涝泵站
	陈海虹
	13818572578
	顾菲菲
	13501960928

	新春排涝泵站
	陆雨兵
	13651793590
	
	

	新永排涝泵站
	陈海虹
	13818572578
	
	

	民永排涝泵站
	陈海虹
	13818572578
	
	

	新民内水闸
	张小平
	13611674337
	
	

	民生水闸
	陈海虹
	13818572578
	
	

	新春水闸
	陆雨兵
	13651793590
	
	

	反修圩泵闸
	赵永明
	13918708120
	
	

	百惠圩水闸
	赵永明
	13918708120
	
	

	园艺场排涝泵闸
	陆雨兵
	13651793590
	
	

	丰乐水闸
	张小平
	13611674337
	
	


附件5：

横沙乡积水应急处置办法及各抢险队伍情况

为了及时有效应对处置台风、暴雨、高潮位及洪水(以下简称风暴潮洪灾害)造成的积水情况，减轻积水对市民生活的影响，严防次生灾害发生，编制本应急处置办法。本办法编制依据国家及本市防汛防洪相关法律、法规，并借鉴朱泾镇积水处置“五组工作法”，组织全乡机关干部群众、村居干部、职能部门工作人员、民兵、抢险队伍、辖区志愿者等，分五个专门工作组分区、分域开展抢险行动。

一、隐患排查组

由城管、市容、水务所、建口部门及物业人员组成隐患排查队伍，对全岛进行地毯式彻查，尤其是重点排查电线杆（电线、网络线），沿街店招、店牌及高空架物，及时组织抢修损坏设备设施，确保居民人身安全。

二、人员转移组

组织机关、武装部民兵成立志愿者队伍，对危房简屋、进水严重区域、工地工棚等灾情严重地区的人员做好解释疏导工作，配合村委会做到应转尽转并妥善做好安置后的生活保障相关工作，并有乡防疫部门、卫生院负责转移安置点防疫工作。

三、应急抢险组

组织城建、市容、城管、供电所、电信局、消防救援站等部门，及时处置树木倒伏、房屋坍塌、广告牌脱落等险情，并开展巡堤查堤查工作，严防堤坝漏洞或渗水情况发生。

四、排水清淤组

整合村委会防汛抢险队伍力量，组建一支强劲有力的排水队伍，在民宅、道路、农田等区域发生积水时，及时开展清淤排水工作，保障人民群众生命财产安全。

五、宣传安抚组

组织机关工作人员、村居干部等对受淹居民家庭挨家挨户上门进行走访慰问，及时回应村民群众关切，协助参与居民家排水工作，协调处置困难，同时做好宣传解释疏导工作，安抚情绪，并进行汛后防疫卫生知识宣传，提高人民群众的风险防范意识。

附表：1.横沙乡积水应急处置“五组”构成

          2.抢险队伍情况表

附表1：

	横沙乡积水应急处置“五组”构成

	小组名称
	组成单位
	负责人
	联系电话
	备注

	隐患排查组
	规划生态办
	林文华
	13661565898
	

	
	武装部
	顾镕裕
	17740872119
	

	
	综合行政执法队
	钱晓辉
	13764121088
	

	
	水务所
	顾菲菲
	13501960928
	

	
	生态环境所
	鲁忠兵
	13501921591
	

	
	道班
	马永兵
	13801882849
	

	
	民惠物业
	王信华
	13651703767
	

	人员转移组
	社区建设办
	王施捷
	13524522353
	

	
	社会事业办
	张  伟
	13761424706
	

	
	平安办
	尹春兵
	13512122887
	

	
	武装部
	顾镕裕
	17740872119
	

	
	卫生院
	周春琴
	18017031998
	

	应急抢险组
	城建中心
	黄  谨
	18918769152
	

	
	生态环境所
	鲁忠兵
	13501921591
	

	
	综合行政执法队
	钱晓辉
	13764121088
	

	
	规划生态办
	林文华
	13661565898
	

	
	供电所
	张宇星
	13818618074
	

	
	电信局
	赵  杰
	18918584887
	

	
	消防救援站
	金  鑫
	18121199078
	

	排水清淤组
	各抢险队伍
	见《抢险队伍情况表》

	宣传安抚组
	党政办
	陆庆佳
	13564045240
	

	
	党群办
	孙瀛寰
	13524712337
	

	
	各村村委会
	各村书记
	/
	


附表2：

	抢险队伍情况表

	单位
	组  长
	副 组 长
	抢险队伍人数
	联系电话

	红旗
	吴  昊
	沈  元
	38
	56890254

	新北
	查承豪
	顾  兵
	30
	56890484

	惠丰
	龚卫娟
	施梁陈
	30
	56890910

	东兴
	沈  飞
	殷春海
	30
	56894868

	兴胜
	陈建康
	蔡  育
	30
	56890611

	民星
	杜爱忠
	季水炎
	26
	56890349

	永胜
	顾春荣
	冯倩倩
	19
	56899548

	民生
	吴高悦
	周晓燕
	33
	56899580

	民永
	沈建荣
	王  菊
	7
	56890749

	民建
	袁卫华
	金  燕
	16
	56896448

	丰乐
	顾夏燕
	黄新伟
	22
	56890145

	新联
	徐  逵
	陆  杰
	38
	56890133

	江海
	王佩华
	陆卫新
	16
	56890945

	新春
	王冬民
	徐利兵
	25
	56899728

	公平
	沈建华
	顾健健
	25
	56890175

	民东
	杨雨娟
	龚  兵
	14
	56890030

	新永
	陈  聪
	于  峰
	24
	56890220

	永发
	陆宇一
	顾丹石
	16
	56890397

	东海
	陈海忠
	施欣仪
	16
	56890186

	增产
	徐凤民
	范玉贤
	10
	56890621

	富民
	陆宇岗
	连艳玲
	60
	56890371

	东浜
	季海春
	茅金杰
	20
	56890117

	兴隆
	李  侠
	袁芙蓉
	26
	56890025

	海鸿
	谢小东
	周明庆
	7
	56890990

	供电所
	张宇星
	/
	10
	56892222

	电信局
	赵  杰
	/
	4
	56890432

	卫生院
	周春琴
	陆成忠
	24
	56890560

	道班
	马永兵
	崔松涛
	40
	56894486

	规划生态办
	林文华
	王信华
	10
	56890925

	消防救援站
	金  鑫
	/
	23
	56899968

	应急排
	朱  江
	顾镕裕
	30
	56896244

	海塘所
	施文俊
	盛岳兵
	60
	56890423

	总人数
	779


附件6：

机关防汛防台工作组职责及人员明细
一、综合协调组（后勤保障）

负责汛期内的数据统计及上报等综合协调工作，同时负责汛期相关后勤保障工作。

组  长：曹  俊    乡党委副书记、乡长
副组长：顾伟达    副乡长
组  员：孙瀛寰    党群办主任
夏斌罡    农业农村办主任
        陆庆佳    党政办主任

沈凯平    党群办副主任
二、重点区域巡查组

负责修船厂、港口、码头人员撤离、协调、统计工作。同时在风力和雨量允许的情况下，对该区域进行再巡查。

组  长：张霞娇    乡党委副书记
副组长：洪佳晔    乡党委副书记
陈正元    乡党委委员、纪委书记、监察办主任
黄建忠    乡人大副主席
组  员：杨珠峰    派出所所长
尹春兵    平安建设办主任
季培康    工会专职副主席
陈海华    团委书记
成  剑    司法所负责人
三、应急抢险处置组

负责汛期内发生的电力抢修、电信抢修、突发事件等的应急处置。负责留岛游客突发应急处置。负责属地企业汛期安全管理。
组  长：朱  江    乡党委委员、武装部长

副组长：石惠康    副乡长

组  员：施建明    经济发展办主任

        陈  荣    城运中心主任
        黄佳杰    经济发展办科员
顾镕裕    武装干事
赵  杰    电信局横沙支局局长

张宇星    供电所负责人
金  鑫    消防救援站站长

马永兵    乡道班班长

四、下村指导组

负责汛期内对各村、居防汛工作开展情况进行指导督查。

组  长：刘新倚    乡人大主席
副组长：陶政江    乡党委副书记
朱柳婷    乡党委委员
组  员：韩学生    人大办主任
施  健    党群办四级主任科员
周旭逸    规划建设和生态环境办科员
五、宣传报道组

对各类防汛防台事迹拍摄视频、照片进行宣传、报告，不定时对外报送各类防汛防台信息。
组  长：顾黄佩    乡党委委员
组  员：施彬彬    纪委副书记
陈文霞    党群办副主任
沈  娇    党政办副主任
汪  钰    党政办四级主任科员

郑凯辉    党群办试用期

徐新海    文明办工作人员
六、撤离安置组

汇总各村安置人员名单，督促由村干部对村域范围内可能发生危险的房屋进行实时跟踪。同时负责外来人员安置情况排摸和后续保障工作。对各点位外来安置人员信息做到全面掌握，严格把控，防止外来撤离人员回流现象的发生。负责汛期内医疗卫生突发情况处置。
组  长：陈惠娟    副乡长
组  员：张  伟    社会事业办主任
王施捷    社区建设办主任

周春琴    社区卫生中心主任

陈  金    社会事业办科员

俞  帆    社区建设办试用期
蔡思沛    社区建设办工作人员
七、隐患排查巡逻组

负责乡、村两级所有建设项目停工、撤离工作，并对沿街店招、店牌、高空架物及行道树进行隐患检查、加固。对风口、路口及易倒伏的行道树进行修剪、绑扎、加固。

组  长：万明辉    乡党委委员、副乡长
组  员：林文华    规划建设和生态环境办主任

鲁忠兵    生态环境所所长
钱晓辉    综合行政执法队队长
黄  谨    城建中心主任
王信华    民惠物业公司经理
八、农业水务巡查组

负责全乡预排预降、强排、海塘巡查。对岛内蔬菜大棚、经济林和水产养殖情况进行检查，及时统计受灾情况。
组  长：顾伟达    副乡长
组  员：夏斌罡    农业农村办主任
施文俊    海塘所所长
顾卫华    农技中心主任
顾菲菲    水务所副所长（主持工作）

于海泳    农林公司总经理

附件7:

横沙岛防汛物资储备表

（2023.3）

	序号
	名称
	单位
	数量
	存放地点
	备注

	1
	发电机
	台
	6
	港镇路588号
	市、区级物资，存放地点为区级防汛物资仓库。

仓库名称：崇明区防汛物资横沙岛储备基地

保管人：陈群

13482195789

监管人：盛岳兵

56890554

13611902515

	2
	编织袋
	只
	50000
	港镇路588号
	

	3
	空压机
	台
	1
	港镇路588号
	

	4
	移动泵
	台
	2
	港镇路588号
	

	5
	草包
	只
	3000
	港镇路588号
	

	6
	块石
	吨
	2000
	料场
	

	7
	铁锹
	把
	300
	港镇路588号
	

	8
	救生衣
	件
	400
	港镇路588号
	

	9
	红外望远镜
	台
	2
	港镇路588号
	

	10
	黄砂
	立方
	483
	料场
	

	11
	拋石柔性集装网
	只
	1000
	港镇路588号
	

	12
	防爆工作灯
	台
	2
	港镇路588号
	

	13
	照明灯
	台
	1
	港镇路588号
	

	14
	碎石
	吨
	1250
	料场
	

	15
	无纺布
	平方
	3000
	港镇路588号
	

	16
	油锯
	只
	17
	港镇路588号
	

	17
	配电箱
	个
	2
	港镇路588号
	

	18 
	铁丝
	公斤
	200
	港镇路588号
	

	19
	橡皮冲锋舟
	艘
	2
	港镇路588号
	

	20
	触发式腰带救生圈
	只
	30
	港镇路588号
	

	21
	潜水泵
	只
	5
	港镇路588号
	

	22
	应急救援包
	套
	10
	港镇路588号
	

	23
	投抛器
	套
	2
	港镇路588号
	

	24
	安全帽头灯套装
	套
	20
	港镇路588号
	

	25
	麻袋
	只
	4000
	港镇路588号
	

	26
	高扬程移动应急泵站
	台
	1
	港镇路588号
	

	27
	手推式移动泵车
	台
	3
	港镇路588号
	

	28
	吸水膨胀袋
	只
	1500
	港镇路588号
	

	29
	救生圈绳子
	根
	2
	港镇路588号
	市、区级物资

保管人：陈群

13482195789

监管人：盛岳兵

56890554

13611902515

	30
	扭王块体
	只
	300
	港镇路588号
	

	31
	电缆
	米
	500
	港镇路588号
	

	32
	插头
	个
	12
	港镇路588号
	

	33
	汽油水泵
	台
	2
	港镇路588号
	

	34
	出水管
	根
	6
	港镇路588号
	

	35
	进水管
	根
	2
	港镇路588号
	

	36
	雨衣雨裤
	套
	100
	港镇路588号
	

	37
	雨靴
	双
	100
	港镇路588号
	

	38
	编织袋
	只
	5000
	港镇路588号
	乡级物资，区级仓库代为存放管理。

	39
	单头三角支架应急灯
	个
	2
	港镇路588号
	

	40
	防汛沙袋
	个
	2000　
	港镇路588号
	

	41
	移动水泵
	个
	2
	港镇路588号
	

	42
	感应头灯
	个
	25
	新环路75号
	存放于乡政府216室隔壁储物间。

	43
	分体式雨衣
	套
	32
	新环路75号
	

	44
	橡胶雨鞋
	双
	44
	新环路75号
	

	45
	防汛雨伞
	把
	20
	新环路75号
	


附件8：

横沙乡防汛防台应急避险点位安排表

	应急避险点位
	地     址
	联系人
	联系电话
	可安置人数
	负责部门

	横沙中学
	民东1503号
	高洪斌
	13601734277
	200
	社会事业办

	民星集中撤离安置点
	富民沙路1299号
	赵建益
	13564315668
	50
	社区建设办


附件9：

横沙乡各村危房简屋居住人员情况表

（2023.3）

	村别
	间数
	撤离人数
	撤离责任人
	安置地点
	备注

	兴胜
	1
	1
	陈建康
	兴胜村村委会
	

	兴隆
	10
	14
	李  侠
	兴隆村村委会
	

	增产
	0
	0
	徐凤民
	增产村村委会
	

	红旗
	3
	5
	吴  昊
	红旗村村委会
	

	丰乐
	0
	0
	顾夏燕
	丰乐村村委会
	

	公平
	0
	0
	沈建华
	公平村村委会
	

	新联
	0
	0
	徐  逵
	新联村村委会
	

	新春
	6
	4
	高振飞
	新春村村委会
	

	新永
	3
	1
	陈  聪
	新永村村委会
	

	东兴
	4
	2
	沈  飞
	东兴村村委会
	

	东浜
	0
	0
	季海春
	东浜村村委会
	

	东海
	2
	4
	陈海忠
	东海村村委会
	

	民建
	0
	0
	袁卫华
	民建村村委会
	

	民东
	4
	2
	杨雨娟
	民东村村委会
	

	民永
	2
	1
	沈建荣
	民永村村委会
	

	永胜
	2
	4
	顾春荣
	永胜村村委会
	

	民星
	2
	2
	杜爱忠
	民星村村委会
	

	新北
	2
	1
	查承豪
	新北村村委会
	

	惠丰
	1
	2
	龚卫娟
	惠丰村村委会
	

	民生
	8
	6
	吴高悦
	民生村村委会
	

	永发
	6
	2
	陆宇一
	永发村村委会
	

	江海
	0
	0
	王佩华
	江海村村委会
	

	富民
	0
	0
	连艳玲
	富民村村委会
	

	海鸿
	3
	4
	谢小东
	海鸿村村委会
	

	合计
	59
	55
	
	
	



