沪崇中府〔2023〕19号

中兴镇人民政府关于报请审批2023年      农田基础设施管护计划的请示

崇明区农业农村委：

为巩固我镇农田建设成果，保障农田基础设施良性运行，促进农业可持续发展。现报请审批2023年农田基础设施管护计划和管护奖补资金。

- 管护范围

- 根据区农业农委、区财政局《关于印发崇明区农田基础设施管护实施办法的通知》（沪崇农发〔2021〕114号）文件要求需纳入管护农田面积内的所有农田基础设施。

- 管护内容

1.灌溉泵站养护：包括泵房养护77间，泵房外围管理区域养护346平方米，机泵维修养护32座，进出水池养护共64座等。

2.灌溉渠道及配套渠系建筑物养护：包括地下干支渠  8349米，衬砌干支渠111967米，渡槽26座，田间涵洞89座，水闸2座，倒虹吸1座等。

3.田间道路养护：田间道路1500平方米等。

- 三、资金筹措

- 管护奖补资金根据我镇确定管护农田面积，按照市、区和乡镇1:0.5:0.5的比例配套。我镇核定管护面积24528亩，农田基础设施管护奖补资金合计171.7万元。

- 四、资金管理与监管

- 我镇将按照区财政资金管理要求，对农田基础管护奖补资金实行专款专用、专账核算，切实加强奖补资金的管理和规范使用。

- 附件：1.中兴镇2023年农田基础设施管护计划及管护奖补资金使用表

- 2.中兴镇2023年农田灌溉设施维修养护机站名录表

上海市崇明区中兴镇人民政府

2023年4月18日

上海市崇明区中兴镇人民政府办公室         2023年4月18日印发

附件1：

中兴镇2023年农田基础设施管护计划及农田基础管护奖补资金使用表

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌溉泵站 | 泵房常规维修养护 | 室内外墙面、房顶、天沟、屋檐底部修理、门窗修理，室内墙面涂料； | 间 | 77 | 1000 | 77000.00 |  |
| 2 |  | 机泵机组室内附属设施增添或更换 | 上墙资料、警示牌、铭牌补缺；更换年检日期、更换过期灭火器、增加绝缘垫； | 座 | 32 | 1000 | 32000.00 |  |
| 3 |  | 电动机、水泵维保养护 | 提泵检修、更换易损件、电动机保养、更换轴承、水泵除锈处理； | 台 | 37 | 2000 | 74000.00 |  |
| 4 |  | 附属设施维修（含电器设备） | 检修更换控制箱元器件，箱体除锈处理、照明电路检查、进户线整理； | 座 | 32 | 1000 | 32000.00 |  |
| 5 |  | 进水池检修 | 维护、维修、内外涂料、警示线；检修拍门、更换橡皮； | 座 | 32 | 1200 | 38400.00 |  |
| 6 |  | 出水池检修 | 维护、维修、内外涂料、警示线、加盖安全网罩； | 座 | 32 | 3000 | 96000.00 |  |
| 7 |  | 进水道八字墙 | 进水道清理淤泥、八字挡土墙维修、填土、警示线、增加拦污栅修理或更新； | 座 | 32 | 1500 | 48000.00 |  |
| 8 |  | 机房四周散水修补或新浇筑 | 修补或浇筑后填土； | 座 | 32 | 2000 | 64000.00 |  |
| 9 |  | 机房周边环境整治 | 清理垃圾、清除杂草、树、填土、整洁环境，绿化增加因地制宜； | 座 | 32 | 1000 | 32000.00 |  |
| 1 | 灌溉渠道及配套渠系建筑物 | 地下干支渠 | 常规维保 | 米 | 8349 | 2.5 | 20872.50 |  |
| 2 |  | 衬砌干渠 | 常规维保 | 米 | 29507 | 2.5 | 73767.50 |  |
| 3 |  | 衬砌支渠 | 常规维保 | 米 | 81998 | 2.5 | 204995.00 |  |
| 4 |  | 土渠 | 常规维保 | 米 | 7962 | 2.5 | 19905.00 |  |
| 5 |  | 渡槽 | 常规维保 | 座 | 26 | 100 | 2600.00 |  |
| 6 |  | 田间涵洞 | 常规维保 | 座 | 89 | 500 | 44500.00 |  |
| 7 |  | 田间排水沟渠 | 常规维保 | 座 | 1000 | 3 | 3000.00 |  |
| 8 |  | 倒虹吸 | 常规维保 | 道 | 1 | 500 | 500.00 |  |
| 9 |  | 水闸 | 常规维保 | 座 | 2 | 2204 | 4408.00 |  |
| 1 | 田间道路 | 田间道路 | 常规维保 | 平方米 | 1500 | 7 | 10500.00 |  |
| 1 | 优化项目 | 新增灌溉设施 | 新做渠道、过沟涵、窨井；新增小型机站、排放三相电源线路等； |  |  |  | 150000.00 |  |
| 2 |  | 机站优化 | 机泵机组大修、翻修、机房整新、更换门窗； | 座 | 5 | 30000 | 150000.00 |  |
| 3 |  | 渠道优化 | 老旧渠道、压顶加钢网重新浇筑； | 米 | 1000 | 180 | 180000.00 |  |
| 4 |  | 配套设施优化 | 拆除原配电板、更新更换进户电源线、增设配电箱；拆除原控制箱，更换星三角软启动按钮式控制箱，原线路更新改排； | 座 | 24 | 10000 | 240000.00 |  |
| 1 | 常规项目 | 灌溉中抢修 | 机泵机组抢修 |  |  |  | 120000.00 |  |
| 2 |  |  | 渠道抢修 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1718448 |  |

附件2：

中兴镇2023年农田基础设施管护机站名录表

| 序号 | 机站名称 | 所在村 | 房屋间数 | 机泵台数 | 灌溉主要品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滧中西机站 | 滧中 | 3 | 1 | 水稻 |
| 2 | 七滧南机站 | 七滧 | 2 | 1 | 水稻 |
| 3 | 七滧北机站 | 七滧 | 3 | 1 | 水稻 |
| 4 | 滧西南机站 | 七滧 | 2 | 1 | 水稻 |
| 5 | 滧西北机站 | 七滧 | 3 | 1 | 水稻 |
| 6 | 滧西1号机站 | 七滧 | 2 | 1 | 水稻 |
| 7 | 红旗1号机站 | 爱国 | 2 | 1 | 水稻 |
| 8 | 爱国南机站 | 爱国 | 2 | 1 | 水稻 |
| 9 | 爱国中机站 | 爱国 | 2 | 1 | 水稻 |
| 10 | 兴东南机站 | 中兴 | 2 | 2 | 水稻 |
| 11 | 中兴南机站 | 中兴 | 3 | 1 | 水稻 |
| 12 | 中兴北机站 | 中兴 | 2 | 1 | 水稻 |
| 13 | 合作机站 | 红星 | 3 | 1 | 水稻 |
| 14 | 大公菜区北机站 | 汲浜 | 2 | 1 | 水稻 |
| 15 | 汲浜南机站 | 汲浜 | 2 | 1 | 水稻 |
| 16 | 胜利西南机站 | 胜利 | 3 | 2 | 水稻 |
| 17 | 胜利北机站 | 胜利 | 2 | 1 | 水稻 |
| 18 | 胜利1号机站 | 胜利 | 2 | 1 | 水稻 |
| 19 | 胜利2号机站 | 胜利 | 2 | 1 | 水稻 |
| 20 | 菜区东机站 | 永隆 | 2 | 2 | 水稻 |
| 21 | 北兴中机站 | 北兴 | 2 | 1 | 水稻 |
| 22 | 北兴1号机站 | 北兴 | 2 | 1 | 水稻 |
| 23 | 菜区西机站 | 北兴 | 2 | 2 | 水稻 |
| 24 | 永北中机站 | 富圩 | 3 | 1 | 水稻 |
| 25 | 永北西机站 | 富圩 | 2 | 1 | 水稻 |
| 26 | 永北中北机站 | 富圩 | 2 | 1 | 水稻 |
| 27 | 永北东南机站 | 富圩 | 2 | 1 | 水稻 |
| 28 | 富圩东机站 | 富圩 | 2 | 2 | 水稻 |
| 29 | 富圩西机站 | 富圩 | 2 | 2 | 水稻 |
| 30 | 永南南机站 | 永南 | 3 | 1 | 水稻 |
| 31 | 永南中机站 | 永南 | 3 | 1 | 水稻 |
| 32 | 永南北机站 | 永南 | 3 | 1 | 水稻 |