
[image: image1.jpg]GE—H R R 913101186306085393
SERSRE 2900000201803020080

L ER R TR H A RAT
FRBUEL R (AMABFERER)
BB B Ik 21 B C—172 %

Vit 78

AR 1000. 0000 77 764

1998 4¢ 4 A 21 H

199844 A 21 H X 20284F4 20 H
RRLATARE RS, TSRO, TR

Uﬁ OGS, SAIRB VAR /7 T TR
#iw]





[image: image30.png]




[image: image31.jpg]< BETEERTRENSEaEIRAE




	[image: image2.png]TREGBMNZRHFEES

RUER: LEERRIAEHEHH RS
& B ARESRAF BB FC-172E
#—HREARE:  913101186306085393
SEEREA: FAF

HARREA: M4

RAEFR: @

RERB:  FRFH

o % R, FRARIA

JEBRT: £102024010166

# MM 20244107228 £2027410A218

BEMY: L





总机：021-63875812
	传真：021-63875811
	

	地址：上海市黄浦区普安路189号23楼（200021）


城桥镇南门路等区域微更新改造项目
可行性研究报告（兼项目建议书）
	建设单位：
	上海市崇明区城桥镇生态保护和市容环境事务中心

	编制单位：
	上海亚圣建设工程造价咨询有限公司

	资信证书：
	乙102024010166

	编制人员：
	王小瑛
	工程师

	
	
	国家注册咨询工程师

	
	
	国家注册造价工程师

	复核人员：
	张  宁
	高级工程师

	
	
	国家注册咨询工程师

	
	
	国家注册造价工程师

	审核：
	陶斌峰
	高级工程师

	
	
	国家注册咨询工程师

	
	
	国家注册造价工程师

	编制日期：
	二〇二五年八月
	


[image: image3.png]



正文目录
5正文目录


9图表目录


10第一章 总论


101.1、 项目背景与概况


101.1.1、 项目名称


101.1.2、 项目性质


101.1.3、 项目拟建地址


101.1.4、 项目建设进度


101.1.5、 项目建设单位


111.1.6、 项目提出的背景


121.1.7、 项目所在地现状情况


131.1.8、 编制依据


141.1.9、 项目主要建设条件


151.2、 主要技术经济指标


151.2.1、 项目建设规模范围


151.2.2、 投资概算


151.3、 结论与建议


161.3.1、 结论


161.3.2、 建议


17第二章 项目区域发展现状及建设必要性


172.1、 项目区域发展现状


172.1.1、 上海市发展现状


182.1.2、 崇明区发展现状


202.2、 项目建设的必要性


202.2.1、 项目建设是满足城市总体规划要求，提高综合服务水平


212.2.2、 项目的建设是贯彻落实二十大关于“持续推进城市更新行动的意见”的需要


212.2.3、 项目的建设是《上海市及崇明区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求


222.2.4、 项目建设是区域经济建设的要求


232.2.5、 项目的建设是发展绿色生产力的需要


232.2.6、 项目建设是优化环境，提升城市品位的需要


25第三章 项目建设条件


253.1、 建设条件


253.1.1、 地形、地貌


253.1.2、 自然气候


253.1.3、 法律支持条件


253.1.4、 公共设施条件


253.1.5、 施工条件


263.2、 项目选址


27第四章 建设方案


274.1、 建设规模与内容


274.2、 设计说明


274.2.1、 一江山路（城桥派出所）


284.2.2、 江帆路（鳌山路）


284.2.3、 南门路（三沙洪路、南门大堤）


294.2.4、 人民路（富民街）


294.2.5、 南门咖啡


294.3、 工程量表


304.4、 文本方案


304.4.1、 节点设计


42第五章 社会稳定性风险分析


425.1、 编制依据


425.2、 项目风险分析


425.3、 项目风险等级评判


435.4、 结论与建议


44第六章 节能设计


446.1、 用能标准和节能规范


446.1.1、 相关的法律、法规、规定


446.2、 能耗种类及能源供应情况


446.2.1、 项目能源消耗种类


446.2.2、 项目所在地能源供应状况


446.3、 主要节能降耗措施


446.3.1、 给排水节能


456.3.2、 电气节能


456.4、 节能效果分析


46第七章 环境影响评价


467.1、 项目建设与运营对环境的影响


467.1.1、 项目建设中对环境的影响


477.1.2、 项目运营对环境的影响


487.2、 环境保护措施


487.2.1、 项目建设中环境保护措施


507.2.2、 项目运营的环境保护措施


51第八章 劳动安全卫生


518.1、 危害因素及危害程度分析


518.1.1、 主要隐患部位


518.1.2、 有害物质种类及危害性分析


528.2、 安全设施


53第九章 工程质量安全分析


539.1、 工程地质影响


539.2、 自然气候环境影响


539.3、 建设方案影响


549.4、 外部设施影响


549.5、 工程组织实施影响


549.6、 工程质量安全防范措施


56第十章 项目实施进度


58第十一章 组织机构方式


5811.1、 经营管理机构


5811.2、 项目管理


59第十二章 工程招投标


5912.1、 项目筹建管理


5912.2、 工程招标


5912.2.1、 招标范围


6012.2.2、 招标方式


6012.2.3、 招标组织及招标程序


62第十三章 投资概算与资金筹措


6213.1、 投资概算


6213.1.1、 编制依据


6213.1.2、 建设投资概算编制说明


6213.1.3、 建设投资概算


6413.2、 资金筹措


65第十四章 效益分析


6514.1、 项目的建设有利于提升区域环境品质，优化城市环境


6514.2、 项目的建设有利于加快城市更新，提升区域整体形象


6614.3、 项目建设有利于提升居民生活品质和幸福感


6614.4、 项目的建设有利于推进城市发展，加速城市化进程


6614.5、 本项目的建设有利于增加就业机会，带动相关产业发展


68第十五章 结论与建议


6810.1、结论


6810.2、建议


69附件


69附件1： 建设单位统一社会信用代码证


70附件2： 政府投资项目绩效目标表





图表目录
26图3-1  项目区域图



19表2-2  2019年-2023年崇明区地区生产总值及增速情况表



57表10-1  项目进度计划表



 TOC \h \z \c "表13-" 

63表13-1  总投资概算表




第1章 总论
1.1、 项目背景与概况
1.1.1、 项目名称

城桥镇南门路等区域微更新改造项目。
1.1.2、 项目性质

道路沿线环境更新工程。

1.1.3、 项目拟建地址

本项目地块位于上海市城桥镇一江山路（城桥镇派出所段）、江帆路鳌山路段、南门路（三沙洪路、南门大堤段）、人民路富民路段、南门咖啡（滨江景观大堤上）。
1.1.4、 项目建设进度

本项目于2025年8月启动，计划于2025年10月完成项目所有前期工作（包括施工招标与办理开工手续），2025年11月开始现场施工，于2025年12月整体竣工验收，2025年12月底交付使用。
1.1.5、 项目建设单位
项目建设单位：上海市崇明区城桥镇生态保护和市容环境事务中心。

机构类型：事业法人。

统一信用代码证：123102304249405144
地址：上海市崇明区城桥镇寒山寺路164号。
上海市崇明区城桥镇生态保护和市容环境事务中心位于上海市崇明区城桥镇寒山寺路164号，主要负责城桥镇生态环境保护、市政市容、环境卫生管理和服务等工作。
1.1.6、 项目提出的背景
根据《上海市城市总体规划》（2017-2035）要创造优良人居环境的要求，规划提出要统筹安排关系人民群众切身利益的教育、文化、体育、医疗、养老等公共服务设施，提高生活性服务业品质，建设高品质、人性化的公共空间，构建宜居、宜业、宜学、宜游的社区服务圈。根据人口分布，合理安排居住用地布局及其配套设施建设，促进职住均衡发展。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。稳步推进城市有机更新，开展城市修补和生态修复，加强城乡环境综合整治和违法违规建设治理，提高城市的承载力、包容度和宜居性。

上海作为国际化大都市，经济高速发展，城市建设日新月异，然而老城区的环境品质已落后于新时代的生活需求。为进一步美化城市环境，营造整洁、卫生、舒适、清新的街道空间，需在城市容貌环境整治协调的基础上，突出崇明区街区道路周边商业、居住、休闲的宁静、高雅。使之成为上海市崇明区具有浓郁特色，市民休闲娱乐，环境优美的城市街道空间。

崇明区城桥镇始终深入贯彻习近平总书记关于“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念及“上海城市管理应该像绣花一样精细”的指导精神，进一步优化、美化、靓化城市环境，做到街面净化、两侧绿化、立面美化、环境优化、动态靓化，使我们这座城市更安全、更干净、更有序，使我们的街区更宁静、更和谐、更美丽，使人民群众有更多的获得感和满意度。
为此，上海市崇明区城桥镇生态保护和市容环境事务中心进行了辖区实地踏勘结合周边使用人群需求调查，同时聚焦宜居共建、安全韧性、品质更新、绿色低碳、交通便捷、多元共享、精细共治七个维度体检指标体系，发现城桥镇一江山路、江帆路鳌山路、南门路、人民路富民路、南门咖啡（滨江景观大堤上）等部分路段沿线缺乏停车设施、局部路面破损、绿化单调缺乏特色、照明不足、一些花坛存在绿化品种单一、层次缺乏、维护不佳等影响百姓生活环境、城市容貌环境的情况。
同时，党的二十大关于“实施城市更新行动”明确要求：要落实中央经济工作会议具体部署，拟开展城市更新示范，聚焦城市地下管网更新改造、城市污水管网全覆盖样板区、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等城市更新重点工作，进一步完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境，推动建立“好社区、好城区”，促进城市基础设施建设由“有没有”向“好不好”转变，着力解决好人民群众急难愁盼问题，推动城市高质量发展。
为落实国家《上海市城市总体规划》（2017-2035）及“实施城市更新行动”等政策规划要求，同时提升沿街环境，使人民群众有更多的获得感和满意度，响应上海“人民城市”建设号召。上海市崇明区城桥镇生态保护和市容环境事务中心提出了“城桥镇南门路等区域微更新改造项目”。
现上海市崇明区城桥镇生态保护和市容环境事务中心委托我司编制“城桥镇南门路等区域微更新改造项目”可行性研究报告。
1.1.7、 项目所在地现状情况

1、一江山路（城桥派出所）：

城桥派出所位于一江山路南侧，其外部社会车辆停车区位于派出所出入口东侧。因缺乏停车引导，导致车辆停放无序，偶尔占用应急通道，需规范提升，加强引导管理。派出所内部也急需停车棚设施及充电桩设备。
2、江帆路（鳌山路）：

江帆路的断头路紧邻历史悠久的寿安寺，其尽端的简易车挡与寺庙应有的宁静、庄严氛围形成强烈反差，破坏了整体文化环境的环境。
3、南门路（三沙洪路、南门大堤）：

南门路以南的两处拟更新地点是市民往南门大堤观光休闲的通道，作为连接城市街区与滨江空间的重要通道，现状有停车需求大、路面破损、绿化单调、缺乏特色、照明不足有安全隐患等问题急需解决。
4、人民路（富民街）：

人民路富民路交叉口的花坛，现状存在品种单一、层次缺乏、维护不佳等问题。
5、南门咖啡（滨江景观大堤上）：

南门咖啡位于滨江景观大堤上，在现状党群服务站点——南门港湾站的西边。无法满足群众休闲停留问题。
1.1.8、 编制依据
1、 国家发展和计划委员会（现国家发改委）2002年版《投资项目可行性研究指南》；

2、 《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲》（2023年版）；
3、 国家发改委和国家建设部2006年版—《建设项目经济评价方法与参数》；
4、 《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

5、 《上海市崇明区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

6、 设计提供的有关资料；

7、 国家及地方颁布的其它有关法规和规定；
8、 建设单位提供的其它资料及数据等。
1.1.9、 项目主要建设条件

拟建项目应具备的基本条件为：技术条件、资金条件、社会条件、施工条件、法律条件等对拟建项目支持和满足的程度。
1、 技术条件
本项目建设规模较小，为道路沿线环境更新工程，并无特别大的技术要求，一般有总承包资质条件的施工企业都能胜任，上海市内有着众多符合要求的施工总承包资格的企业，这些总承包企业有着丰富成熟的施工管理技术及能力，能为项目的实施提供足够的技术条件支撑，经过招投标，完全可以找到有能力的施工企业承担本项目的施工任务，技术条件充分。
2、 资金条件
拟建项目建设总投资为183.08万元，建设资金由城桥镇镇政府自筹资金解决。
3、 社会条件
拟建项目周围区域交通条件便利，配套设施相对完善。经过多年的发展，崇明区的各项事业发展日新月异，城市基础设施建设完善，道路畅通，给项目施工带来方便，供水、供电、通信网络等基础设施配套齐全，为项目的实施提供了良好的条件保障。
4、 施工条件
现场施工用水、用电、排污均可从周边市政管线接口接入，能满足施工建设需要。
项目计划于2025年11月开始施工，项目建设时将根据施工进度计划将施工区按照进度要求分时段、分部位进行短期临时封闭施工管理。因此，项目的施工对周边居民休憩的影响甚微且时间较短，满足施工建设需要。

5、 法律条件
本项目的建设，符合国家和地区有关法律法规对项目建设和生存的支持条件和约束条件，并且已得到上海市和崇明区相关管理部门的支持。
经过上述分析，本项目具备的基本建设条件均能满足项目的建设要求。
1.2、 主要技术经济指标

1.2.1、 项目建设规模范围
项目规模及范围：本次项目主要为城桥镇一江山路（城桥镇派出所段）、江帆路鳌山路段、南门路（三沙洪路段、南门大堤段）、人民路富民路段、南门咖啡（滨江景观大堤上）沿街环境更新。总体微更新共涉及6个点位，主要绿化更新提升约1575平方米、停车场更新提升约935平方米、车棚及配套更新提升约249.50平方米、新建花坛约35米、修缮花坛约35米等、新建围墙约87米、南门咖啡1个。
项目主要内容：绿化更新提升、停车场更新提升，车棚及配套更新提升、花坛新建及修缮、围墙新建，以及便民座椅等其他公共设施更新。
1.2.2、 投资概算
拟建项目建设总投资为183.08万元。其中建筑安装工程费167.42万元，工程建设其他费15.66万元。建设资金由城桥镇镇政府自筹资金解决。
1.3、 结论与建议
1.3.1、 结论

根据本可行性研究报告各章节的论述，项目建设必要性、所需的资源、资金、技术、环境、法律等诸多条件均已具备，且在项目建成后，有着显著社会效益。因此，项目的建设是必要而且可行的。
1.3.2、 建议

1、 严格按预算执行工程预算；
2、 严格控制项目建设周期，按计划启动项目。
第2章 项目区域发展现状及建设必要性

2.1、 项目区域发展现状
2.1.1、 上海市发展现状

2024年，面对复杂严峻的外部环境，上海坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，在中共上海市委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，加快建设“五个中心”，进一步全面深化改革，全市经济社会发展总体平稳、稳中有进，新质生产力稳步发展，改革开放不断深化，民生保障切实加强，城市能级和核心竞争力持续提升，完成了市十六届人大二次会议确定的主要目标任务。
2024年上海全市生产总值达5.39万亿元，比上年增长5%。全年地方一般公共预算收入8374.2亿元，增长0.7%，其中税收占比84.6%，继续保持在合理区间。全年城镇新增就业62.2万人，城镇调查失业率平均值为4.2%，居民消费价格与上年持平。
2025年上海市经济发展将克服有效需求不足、结构转型承压、就业压力较大等困难挑战。同时，经济社会发展具备重要机遇和有利条件，特别是要把握国家宏观政策加力实施的机遇、国家战略加快落地和改革开放全面深化的机遇、服务经济支撑有力和新质生产力快速成长的机遇。坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，干字当头、奋力一跳，在复杂形势中坚定发展信心，善于化危为机，加快转型升级，努力发挥挑大梁作用。

2025年上海经济社会发展主要目标为：经济综合实力稳步提升，全市生产总值增长5%左右，地方一般公共预算收入增长2%，工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重达到44%左右，单位建设用地生产总值提高5%左右。城市核心功能持续增强，全社会研发经费支出相当于全市生产总值比例达到4.5%左右，每万人口高价值发明专利拥有量达到63件左右，新增跨国公司地区总部60家左右。人民生活水平不断提高，城镇新增就业60万人以上，城镇调查失业率5%以内，居民人均可支配收入增长与经济增长保持同步，居民消费价格涨幅2%左右，完成中心城区零星二级旧里以下房屋改造12.1万平方米，新增建设筹措保障性租赁住房7万套（间）。生态环境持续改善，单位生产总值能耗、单位生产总值二氧化碳排放量进一步下降，主要污染物重点工程减排量、空气质量指数（AQI）优良率完成国家下达目标，生活垃圾回收利用率达到45%左右。
2.1.2、 崇明区发展现状

2024年，面对复杂严峻的外部环境和国内经济运行中的新情况新问题，全区人民在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚决贯彻落实市委、市政府关于崇明世界级生态岛建设的决策部署，坚定不移走好生态优先、绿色发展之路，各项事业取得新进步，经济社会保持平稳健康发展。
2024年全年全区实现地区生产总值448.81亿元，按不变价格计算，比上年增长4.1%。其中，第一产业增加值25.64亿元，增长3.1%；第二产业增加值137.75亿元，增长7.0%；第三产业增加值285.42亿元，增长2.8%。三次产业结构比为5.7:30.7:63.6。分季度看，一季度国内生产总值比上年增长1.5%，上半年增长3.2%，前三季度增长 3.1%。
表2-2  2019年-2023年崇明区地区生产总值及增速情况表
[image: image4.png]i

500
450
400
350
300
250
200
150
100

50

43031

448.81

20204

20214 2022 20234

— R R

=O=tEEMK

2024%

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0




2024年全年实现财政总收入397.8亿元，比上年增长1.8%，其中区级地方一般公共预算收入94.5亿元，下降7.9%。全区财政支出374.9亿元，比上年增长3.9%。其中，社会保障和就业支出43.8亿元，教育支出24.5亿元，卫生健康支出20.1亿元，农林水支出40.9亿元，城乡社区支出30亿元，交通运输支出16.1亿元。
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是实施世界级生态岛建设第六轮三年行动计划的开局之年。必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，按照市委、市政府和区委的总体部署及要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，进一步全面深化改革，努力完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，加快将崇明建设成为绿色生态“桥头堡”、绿色生产“先行区”、绿色生活“示范地”。2025年目标是：全区增加值增长3%左右，区级地方一般公共预算收入、全社会固定资产投资总额、社会消费品零售总额与去年基本持平，森林覆盖率保持稳定，环境空气质量（AQI）优良率不低于85%，地表水环境质量考核断面达标比例保持100%，区内新增就业不少于9000人，城乡登记失业人数控制在本市下达指标以内，居民人均可支配收入增长与经济增长保持同步。

2.2、 项目建设的必要性

2.2.1、 项目建设是满足城市总体规划要求，提高综合服务水平
根据《上海市城市总体规划》（2017-2035）要创造优良人居环境的要求，规划提出要统筹安排关系人民群众切身利益的教育、文化、体育、医疗、养老等公共服务设施，提高生活性服务业品质，建设高品质、人性化的公共空间，构建宜居、宜业、宜学、宜游的社区服务圈。根据人口分布，合理安排居住用地布局及其配套设施建设，促进职住均衡发展。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。稳步推进城市有机更新，开展城市修补和生态修复，加强城乡环境综合整治和违法违规建设治理，提高城市的承载力、包容度和宜居性。
上海作为国际化大都市，经济高速发展，城市建设日新月异，然而老城区的环境品质已落后于新时代的生活需求。应进一步美化城市环境，营造整洁、卫生、舒适、清新的街道空间，在城市道路容貌环境整治协调的基础上，还应突出崇明区街区道路周边商业、居住、休闲的宁静、高雅。使之成为上海市崇明区具有浓郁特色，环境优美且现代化的城市街道居住空间。
本项目建成后在提升周边的生活服务水平、为市民提供更高质量的生活环境的同时进一步提升城市文明程度与综合服务水平。
2.2.2、 项目的建设是贯彻落实二十大关于“持续推进城市更新行动的意见”的需要

党的二十大明确提出要持续推进城市更新行动，着力推进城市结构优化、功能完善和品质提升，这与当前项目所涉及街区面临的现实问题高度契合。项目区域存在缺乏停车设施，局部路面破损、绿化单调、缺乏特色、照明不足，花坛品种单一、层次缺乏、维护不佳，车挡简易与周边氛围形成强烈反差、破坏整体文化环境等情况。这些问题不仅影响居民日常生活品质，也制约了区域整体发展水平的提升。通过实施沿街环境微更新措施，将有效改善街区环境质量，提升公共服务水平，增强社区活力，符合二十大提出的“打造宜居、韧性、智慧城市”的发展方向。这些更新提升内容既着眼于解决当前突出问题，又为未来社区可持续发展奠定了基础，是落实二十大“以人民为中心”发展思想的具体体现。通过系统性更新改造，项目将实现从物质环境改善到社区活力提升的转变，落实了城市更新示范城市的要求，提高城市基础设施的建设水平，满足了城市老旧片区的现实需要，也是上海市打造城市更新示范城市新标杆的重要举措
因此，项目的建设是贯彻落实二十大关于“持续推进城市更新行动的意见”的需要。
2.2.3、 项目的建设是《上海市及崇明区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求

“十四五”时期，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是上海在新的起点上全面深化“五个中心”建设、加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的关键五年。
《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中明确指出：“十四五”期间要提高城市治理现代化水平，共建安全韧性城市，以绣花般功夫推进城市管理精细化，塑造美丽上海新形象。为此，上海市将持续开展城市管理精细化，打造一批宜居、宜业、宜乐、宜游的人民城市精细化管理示范区。营造整洁有序的城市面貌，提升市容市貌作业水平和保洁实效。

《崇明区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确要求：“十四五”期间崇明区要深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持以厚植生态优势立区，全面提升城乡生态环境能级，打造人与自然和谐共生的美丽家园，让望得见星空、看得见绿水、闻得到花香、听得到鸟鸣成为生态崇明的魅力标志。打造美丽生态新高地，生态要素品质全面提升，生态环境质量稳定向好，生态资源资产不断丰富，生态制度体系基本健全，生态安全系统更加牢固，城乡环境更加宜居宜人，生产生活方式绿色转型成效显著，生态发展理念更加深入人心、化为自觉行动。
本项目作为沿街环境微更新项目，通过沿街城市更新以提升环境、彰显特色为导向，全面净化、序化道路两侧空间，提升城乡环境，形成优良的人居环境，提升城市整体面貌。因此，项目的建设是《上海市及崇明区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。
2.2.4、 项目建设是区域经济建设的要求

随着城市化水平的不断提高，崇明区在努力形成一个能促进经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势的同时，城市经济发展对加强人居环境的开发建设提出了更高的要求。
良好的居住环境离不开城市环境及基础设施的建设。城市基础设施的建设将直接服务于经济建设。随着经济持续发展，市容环境在经济发展中的地位越来越突出和重要，经济竞争一定程度上即是发展市容环境的竞争，良好的城市氛围、市容环境将为区域提供最基本的经济建设平台。不断加快基础设施建设，改善投资环境，改善人居环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，是加快经济社会发展的重要工作。
因此，本项目作为沿街环境微更新工程，其建设不仅是改善市容环境、统一街道形象的要求，更是经济建设发展的要求。
2.2.5、 项目的建设是发展绿色生产力的需要
发展建设生态型城市，有利于高起点进入世界绿色科技先进领域，提升城市的整体素质、国内外的市场竞争力和形象。21世纪是生态世纪，即人类社会将从工业化社会逐步迈向生态化社会，从某种意义上讲，下一轮的国际竞争实际上是生态环境的竞争。从一个城市来说，哪个城市生态环境好，就能更好的吸引人才、资金和物资，处于竞争的有利地位。本项目的建设是改善区域生态空间的举措，发展区域生态环境，提升区域生态环境竞争力，更好的吸引人才、资金和物资。
本项目作为城市沿街环境更新项目，涉及道路的沿街绿化、花坛等绿化更新提升是主要建设内容之一。因此，项目的建设是发展绿色生产力提升城市整体素质的需要
2.2.6、 项目建设是优化环境，提升城市品位的需要
优美的城市具有和谐性、高效性、持续性、整体系统性等特征，优美的城市也离不开良好的市容环境，要改善城市的市容环境，最有效的办法就是努力改善城市老旧建筑及沿线破旧立面的外观形象，并且达到协调统一。

而且，在物质文明高度发达的今天，城市公共文化和艺术的建设已成为发展现代化城市、提高城市文化品位的一条路径。这种艺术化空间的营造将直接影响城市的人文体系建构，进而影响人们的行为方式。城市是人的物质寓所，城市也是人的精神家园。如今，沿街文化标识已上升为“立面文化”现象。驻足街头，一处处文化标识活灵活现地传递着这个城市的历史文化、时代特点与特色品质。城市因文化而异彩纷呈、可感可触。

本项目的建设将在道路沿线文化标识。因此，本项目的建设是在优化环境的同时提升城市品味的需要。
综上所述，本项目的建设是迫切的、必要的。
第3章 项目建设条件

3.1、 建设条件

3.1.1、 地形、地貌
上海地处中纬度地带，全年气温冬寒夏热，春秋温和，属于暖温带向亚热带的过渡带气候类型，为亚热带湿润季风气候。年平均气温15.7℃，降雨量近1000毫米，日照2100多个小时。上海的气候特点是：四季分明，气候温和、雨量适中、春温多变、秋高气爽、梅雨显著、夏雨集中。
3.1.2、 自然气候
本项目所在的区域属亚热带季风气候，受冷暖空气的交替影响，四季分明，雨量充沛，春季温凉多雨、夏季炎热湿润，东南风盛行，秋季先湿后干，冬季西北风为主，寒冷干燥。全市平均气温17.8℃，夏季平均风速：3.2m/s；冬季平均风速：3.1m/s，全年日照1506.5小时，降水量1457.9毫米。全年60%以上的雨量集中在5月至9月的汛期。
3.1.3、 法律支持条件

本项目的建设，符合国家和地区有关法律法规对项目建设和生存的支持条件和约束条件。
3.1.4、 公共设施条件

拟建项目周围区域交通条件便利，配套设施相对完善。经过多年的发展，崇明区的各项事业发展日新月异，城市基础设施建设完善，道路畅通，给项目施工带来方便，供水、供电、通信网络等基础设施配套齐全，为项目的实施提供了良好的条件保障。
3.1.5、 施工条件

现场施工用水、用电、排污均可从周边市政管线接口，能满足施工建设需要。项目施工的技术队伍来源丰富。上海及周边省市拥有众多国家一、二级施工企业，技术力量雄厚，施工技术与施工装备先进，经验丰富。经过招投标，完全可以找到有能力的施工企业承担本项目的施工任务。
3.2、 项目选址

本项目现场位于上海市城桥镇一江山路（城桥镇派出所段）、江帆路鳌山路段、南门路（三沙洪路、南门大堤段）、人民路富民路段、南门咖啡（滨江景观大堤上）。
[image: image5.png]s




图3-1  项目区域图
第4章 建设方案
4.1、 建设规模与内容
项目规模及范围：本次项目主要为城桥镇一江山路（城桥镇派出所段）、江帆路鳌山路段、南门路（三沙洪路段、南门大堤段）、人民路富民路段、南门咖啡（滨江景观大堤）沿街环境更新。总体微更新共涉及6个点位，主要绿化更新提升约1575平方米、停车场更新提升约935平方米、车棚及配套更新提升约249.50平方米、新建花坛约35米、修缮花坛约35米等、新建围墙约87米、南门咖啡1个。
项目主要内容：绿化更新提升、停车场更新提升，车棚及配套更新提升、花坛新建及修缮、围墙新建，以及便民座椅等其他公共设施更新。
4.2、 设计说明
随着城市的发展，中心城区的局部更新已成为改善中心城区居民生活条件的必要措施。本案涉及的五处节点更新，分别为城桥派出所、江帆路端头、南门路通往大堤的两处通道、富民街人民路路口花坛及南门咖啡。虽场地规模不大，设计充分勘察现场，从使用者体验和城市环境细节入手，通过功能整合、文化注入、生态改善和美学提升等设计手段，实现“小切口、大效益”的更新目标，提升城桥镇人居环境质量，激发街区和城市的活力，体现城桥镇的精细化管理水平。
4.2.1、 一江山路（城桥派出所）
城桥派出所位于一江山路南侧，其外部社会车辆停车区位于派出所出入口东侧。因缺乏停车引导，导致车辆停放无序，偶尔占用应急通道，需规范提升，加强引导管理。派出所内部也急需停车棚设施及充电桩设备。
设计重新规划外部停车区，规范停车秩序，划分车位，提升空间利用效率，满足办事民众的停车需求。内部新建停车棚，棚内以生态植草砖替代原有地面，增设充电桩设备，满足车辆充电需求。并新建排水沟，保证路面排水畅通，杜绝安全隐患。改造停车区围墙，提升花坛及边界绿化、增设花坛安全护栏、排水沟。以现代、简洁的设计语言，塑造一个高效、安全、整洁且具有现代感的公共服务空间，显著提升派出所的整体环境品质与公众信任度。
4.2.2、 江帆路（鳌山路）
江帆路的断头路紧邻历史悠久的寿安寺，其尽端的简易车挡与寺庙应有的宁静、庄严氛围形成强烈反差，破坏了整体文化环境。
设计通过在断头路尽端建造一道“视觉隔断”：选用与寺庙环境相协调的图案或元素，以广告板的形式巧妙遮挡断头路的消极景象；并对隔断附近的绿化做梳理提升。同时增加冥园指示牌，有效引导拜祭人群。通过提升，将消极的断头空间转化为一个充满禅意与文化气息的积极节点。
4.2.3、 南门路（三沙洪路、南门大堤）
南门路以南的两处更新，是市民往南门大堤观光休闲的通道，是连接城市街区与滨江空间的重要通道，现状有停车需求大、路面破损、绿化单调、缺乏特色、照明不足有安全隐患等问题急需解决。设计通过梳理重新铺装道路，采用透水沥青或PC转，车位划线规范停车；梳理植被，补种开花观叶类行道树（如樱花、枫树），形成连贯的林荫通道。间隔设置休憩座椅，提升人性化体验；改造双侧居民区域的边界围墙或者围栏，打造良好的视线界面。将常规的交通通道提升成为一段体验丰富、充满期待感的“序厅”，引导人们愉悦地走向滨江大堤。
4.2.4、 人民路（富民街）
人民路富民路交叉口的花坛，现状存在品种单一、层次缺乏、维护不佳等问题。设计通过梳理现状植物品种，保留乔木，重新梳理。增加花坛安全护栏，设计主题花境，重要节日可更换为主题花境（如国庆期间以红色系为主）。与庄重的政府建筑形成整体的环境印象。
4.2.5、 南门咖啡
南门咖啡位于滨江景观大堤上，在现状党群服务站点——南门港湾站的西边。为了更好的服务群众，满足其休闲停留需求，通过拓展南门港湾站的现有服务功能，结合年轻人的生活及社交需求，增设一个茶饮区，通过外立面改造，设置售卖档口、增加外摆区及南门咖啡打卡点，完善站点服务功能，进一步激活站点活力。
4.3、 工程量表

	项
	工 程  名 称
	单位
	数量
	备    注

	1
	城桥派出所外围环境提升
	　
	　
	一江山路

	1.1
	绿化提升
	m2
	150.00 
	　

	1.2
	停车场提升
	m2
	365.00 
	　

	1.3
	花坛安全护栏
	m
	50.00 
	　

	1.4
	新建车棚及其配套
	m2
	249.50 
	　

	1.5
	原有地面拆除新浦植草砖
	m2
	208.00 
	　

	1.6
	充电桩设备
	套
	7.00 
	　

	1.7
	新建300*450排水管
	m
	32.00 
	　

	1.8
	围墙
	m
	55.00 
	　

	2
	江帆路鳌山路周边环境提升
	　
	　
	江帆路

	2.1
	新建围挡
	m
	32.00 
	　

	2.2
	新建花坛
	m
	35.00 
	　

	2.3
	绿化提升
	m2
	30.00 
	　

	2.4
	文化标识
	个
	1.00 
	　

	3
	富民路转角花坛提升
	　
	　
	富民路

	3.1
	花坛修缮
	m
	35.00 
	　

	3.2
	绿化提升
	m2
	135.00 
	　

	4
	南门港(上海建工项目部)
	　
	　
	南门路

	4.1
	围挡修缮
	m
	250.00 
	　

	4.2
	路面白改黑
	m2
	900.00 
	　

	4.3
	停车位整理
	m2
	570.00 
	　

	4.4
	新建挡土墙
	m
	70.00 
	　

	4.5
	绿化提升
	m2
	1000.00 
	　

	5
	南门港(三沙洪路)
	　
	　
	南门路

	5.1
	人行道铺设
	m2
	152.00 
	　

	5.2
	新建小三园围挡
	m
	100.00 
	　

	5.3
	新建便民坐凳
	m
	15.00 
	　

	5.4
	新建文化标识
	组
	1.00 
	　

	5.5
	绿化提升
	m2
	260.00 
	　

	6
	南门咖啡（滨江景观大堤上）
	项
	1.00 
	滨江景观大堤


4.4、 文本方案
4.4.1、 节点设计
1、一江山路
[image: image6.png]—iTILEE
| kST

HEIEIRIE

BIETIAEY HEER"




[image: image7.png]WESTREFRAC

[ESETS





[image: image8.png]Prrcin eewsssr——





[image: image9.png]



[image: image10.png]—TURER

3

8 o iy




2、江帆路
[image: image11.png]M R—:FLUBEN





[image: image12.png]% %

SHOU AN





[image: image13.png]



3、人民路
[image: image14.png]AREERE
AT





[image: image15.png]



[image: image16.png]



4、南门路（节点一）
[image: image17.png]AIIJEE S —

| IACTHH

SRR

(R, )





[image: image18.png]i "
iR e
e [ ) EiE





[image: image19.png]AIIJEES S —
AR





[image: image20.png]



5、南门路（节点二）
[image: image21.png]REZCI





[image: image22.png]



[image: image23.png]



[image: image24.png]



6、南门咖啡节点
[image: image25.jpg]g

E.a





[image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]



第5章 社会稳定性风险分析

5.1、 编制依据
1、 上海市《关于建立重大事项社会稳定风险分析和评估机制的意见（试行）》；
2、 上海市发展和改革委员会《上海市重点建设项目社会稳定风险分析和评估试点办法》；
3、 《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅<关于深入推行重大事项社会稳定风险评估机制>的通知》（沪委办发[2011]32号）；
4、 其他相关资料和设计资料。
5.2、 项目风险分析
本项目建设内容主要为沿街风更新工程，且实施时将采取临时封闭措施，对周边群体的影响较小，风险源主要来自项目施工过程中可能引发的社会稳定风险，主要风险因素如下：
1、 施工过程中，施工垃圾的运输，可能给周边路面带来污染，影响环境。
2、 施工过程中，施工车辆的进出、施工垃圾的堆放，可能对周边道路交通、群体出行带来影响与不便。
3、 施工过程中，可能对周边群体带来噪音、建筑装饰材料气味、粉尘等污染，给周边群体带来日常生活、工作影响。
5.3、 项目风险等级评判
参照上海市的分级标准，风险等级分为高级、中级、低级。
高级：重点项目的实施可能引发大规模群体性事件；
中级：重点项目的实施可能引发一般性群体性事件；
低级：重点项目的实施可能引发个体矛盾冲突。
综合考虑本项目风险的分析，本项目的建设基本不会引起群体性事件，且项目可能产生的社会稳定风险将随着项目的结束而消除，影响是短期的、可逆的，按照风险等级划分标准，项目风险等级预判为低级。
5.4、 结论与建议
1、 积极与周边楼宇物业、公司、居民、学校进行沟通，制定合理的施工组织方案，采取适当措施，尽可能缩短工期，减少施工对周边群体的影响。
2、 本项目风险主要为由于施工带来的环保问题（如噪音、建筑装饰材料气味、粉尘、建筑垃圾等），建设单位应严格按照有关环保规定，采用环保要求达标的建筑装饰材料，采取相应的防尘、防噪措施，进行文明施工。
3、 施工过程中，应尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染。道路经常保持清洁、湿润，以减少汽车轮胎与道路路面接触而引起的扬尘污染。
4、 建议择优选择施工队伍，加强施工的安全管理，严格遵守施工要求及规范，杜绝施工过程中的安全隐患。
5、建议施工单位安排专人负责管理施工车辆进出，避开早晚高峰时段，减轻施工对周边道路带来的压力及给周边群体带来的不便。
第6章 节能设计

6.1、 用能标准和节能规范
6.1.1、 相关的法律、法规、规定
《中华人民共和国节约能源法》（2016年修订版）
《民用建筑节能条例》（国务院令第530号）
《上海市节约能源条例》（2009年修订版）
6.2、 能耗种类及能源供应情况

6.2.1、 项目能源消耗种类

根据国家和上海市的相关节能与环保政策，本着节能、环保、因地制宜的原则，结合本项目区域定位和外部条件等具体情况选择能源形式。项目主要的能源消耗种类包括：水、电。

6.2.2、 项目所在地能源供应状况

本项目为既有口袋公园苗木、设施维护更新工程。项目正常运营所需能源供应基本沿用原有的水、电供应系统。

1、供电条件：由市政电网提供。
2、供水条件：由市政自来水提供。
6.3、 主要节能降耗措施

6.3.1、 给排水节能

1、雨、污水严格分流：雨水排入城市雨水管网、生活污水由城市污水处理厂统一处理。

2、水泵采用低噪声节能型产品。

3、利用市政管网压力直接供水。

6.3.2、 电气节能

1、变配电系统中采用高效能、低损耗的干式变压器。选用高品质、节能型、高显色T5荧光灯管，并配以高功率因数的电子镇流器。

2、选用高光效灯具，并根据外窗位置分组控制。

6.4、 节能效果分析

本项目为达到节能、环保的目标，在给排水节能设计、电气节能设计方面严格执行国家及上海相关方面的标准、规范。项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，从根本上实行了国家相关的节能要求。项目不采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品，达到节能效果。
第7章 环境影响评价

7.1、 项目建设与运营对环境的影响
7.1.1、 项目建设中对环境的影响
项目在建设过程中对环境产生的影响主要包括：施工扬尘、施工期水环境影响、施工噪音、施工弃土与垃圾、施工期水土流失、施工污水等对环境的影响。
1、 施工扬尘对环境空气的影响
在整个项目的施工期间，产生扬尘的作业主要有车辆运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更加严重。据有关调查显示，施工工期的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内；施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速度影响。
2、 施工期水环境影响分析
本项目施工废水主要包括施工人员产生的生活污水和施工废水。施工废水包括施工泄露的工程用水，均与工程进度、施工人员的经验、素质有关。
3、 施工噪声的环境影响分析
施工期间的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。建设施工期的汽车噪声来自建筑装饰材料运输车辆的发动机噪声、轮胎噪声和喇叭鸣笛噪声，其中鸣笛噪声是汽车噪声中的最大噪声源。机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲撞击打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声的撞击声等，多为瞬时的突发性、冲击性噪声；施工车辆的噪声主要为建筑装饰材料运输，属于交通噪声，其中对声环境影响最大的是机械噪声。
4、 施工期固体废弃物的环境影响分析
本项目施工过程中会产生一定量的建筑弃物，同时在施工期间需要运输弃土，运输各种建筑装饰材料，如砂、石、水泥等。此外，工程完工后，会残留部分废弃建筑装饰材料，若管理或处理不当，将对施工区域及附近周围环境造成一定的污染影响。
5、 施工期水土流失影响
工程的水土流失主要发生在建设初期，造成水土流失的危害主要表现为：损坏水土保持设施，降低水土保持功能，建设中将对这些原地表植被及土壤结构造成破坏，从而降低原地表水土保持功能，加剧地表水土流失。
7.1.2、 项目运营对环境的影响
项目在运营期间的主要污染源包括：
1、 废水
本项目运营期的废水主要为内部产生的生活污水。
2、 废气
本项目运营期的废气主要为人员吸烟产生的废气。
3、 噪声
本项目运营期内噪声源主要为汽车噪声、人员噪声等。预计声源强度为60～80dB（A）。采取一般消声、隔声、绿化等措施后噪声可以达到国家标准，对环境影响较小。
4、 固体废弃物
项目运营期的固体废弃物主要为人员产生的生活垃圾。对产生的生活垃圾应尽可能实行分类收集和存放，收集后集中交废品回收部门处理，使资源得到再利用；对不可回收的固体废物，并由当地环卫部门日清日运，统一处置。
7.2、 环境保护措施
7.2.1、 项目建设中环境保护措施
1、 施工扬尘污染监测及防治措施
扬尘是施工期的主要大气污染，必须加强管理，施工扬尘产生环节为：建筑垃圾、建筑装饰材料的运输等，包括工地运输的道路扬尘、露天堆场和裸露场地扬尘及施工作业扬尘。针对建筑施工期扬尘较为严重的环境问题，建议采取以下措施：
（1）配备足够数量的洒水车以保证将汽车行走施工道路的扬尘控制在最低限度。
（2）定时派人清扫施工便道路面，减少尘土量。
（3）对可能扬尘的施工场地定时洒水，同时对易于引起粉尘的细料或散料应予遮盖或适当洒水，运输时亦应予遮盖。
（4）汽车进入施工场地应减速行驶，避免扬尘。
2、 废水污染防治
施工期产生的废水主要为施工人员所产生的生活污水和施工涌泥浆。针对施工人员的生活污水，建议施工人员充分利用现有的卫生设施，生活污水严禁随地排放。只要加强管理，建设施工期的生活污水不会对周围环境造成很大影响。
3、 噪声污染防治
在施工期间，必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中Ⅲ类标记和有关规定，以及国家环保总局的相关规定。建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行生产环境噪声污染的施工作业，因特殊要求必须连续作业的，必须有区人民政府或者有关主管部门证明，并且必须公告附近居民。
对于运送建筑装饰材料的汽车等随机移动声源，施工单位应保证运输车辆技术性能的良好，部件紧固，无刹车尖叫声，每辆运输车均需安装完整有效的排气消声器。
尽量选用先进的施工工艺和机械，并加强施工机械的维修、管理，保证施工运输车辆及施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；建设期间采取封闭式施工，加强同周围相关单位与居民的沟通工作。
加强对施工单位的管理，提倡文明施工，并应充分利用噪声的指向性和衰减性合理布置声源位置，使噪声指向对安静要求不高的地区。
4、 固废物污染防治
本项目施工期间会产生一定量的建筑弃物。施工单位应进行一定的规划运输，加强管理，对于弃土应进行利用，建设单位或施工方在施工前落实好弃土的利用方式；对其它建筑垃圾包括装修垃圾，应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物必须统一收集、装运，按城市建设管理部门规定的要求统一处置，送至环卫部门指定地点，严禁随意运输，随意倾倒。
施工人员的生活垃圾，不能随意倾倒、抛弃、转移和扩散，应设置临时垃圾箱（筒）收集，并由当地环卫部门统一及时处理，做到日产日清。
5、 水土流失防治
本项目的建设有可能造成的水土流失包括：建设时将破坏原有区的水土环境；施工车辆往来频繁，将造成表土流失。为解决这些可能产生的问题，建议采取如下方案：
施工期间的表土要按规定及时清运；场区内充分重视排水设施建设，防止暴雨在场地的径流造成土壤流失。
7.2.2、 项目运营的环境保护措施
项目运营后所有的污染物可能对社会、环境造成污染，进行必要的防治和保护。
1、 废水
本项目采用雨污、清污分流，污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入城市污水处理厂处理。
2、 废气
本项目运营期间采用禁止吸烟。
3、 噪声
优先选用低噪声设备；对由机械运行产生的噪声源采取消声、隔声、减振措施；道路两侧植树降噪。项目建筑内噪声源主要为人员噪声等，使噪声隔离达到规定标准。
4、 固体废弃物
在该待建处设垃圾收集点，生活垃圾主要源于进出人员的废报纸、废瓶、蔬菜瓜果皮等，其中废报纸、废瓶回收利用，其余装袋后由环卫部门外运。
第8章 劳动安全卫生

8.1、 危害因素及危害程度分析
安全就是防止事故的发生，如发生事故，就会影响日常工作秩序的正常进行，造成设备损坏，财产损失和危及人身健康。一旦发生事故，会影响正常的运行秩序，如果发生火灾、爆炸、设备及设施遭受破坏，都会殃及人身安全和财产安全。所以拟建项目把劳动安全卫生提到议事日程上是十分必要的。
8.1.1、 主要隐患部位
拟建项目是个人员较为集中的场所，安全与卫生隐患会显得比较突出，危害因素主要存在于：
1、本项目施工期间由于民工较为集中，极易引起传染病的爆发流行。而在项目运营期间各类疫症、传染病容易流行，从而给人们的健康卫生带来潜在的危害。
2、在人员较密集的场所、地形多变处，突发事件或紧急情况下的安全隐患也是随时存在的。
8.1.2、 有害物质种类及危害性分析
本项目的有害物质种类主要是指建设中的粉尘、建设过程中的固体废弃物。
1、 粉尘的危害性分析
粉尘的危害是多方面的，它可以对人体，生产过程，产品质量，经济效益，环境，自然风景，生态平衡产生影响，其严重程度取决于粉尘的物化性质，粉尘量及尘源周围的情况。
2、 固体废弃物危害性分析
在建设工程中产生的固体废弃物主要为废土以及建筑垃圾，如长期堆放不及时清理，则可对周边的水以及土壤造成污染。
8.2、 安全设施
针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案，主要有：
1、电气设施：用电设备端子处电压降应在规范要求范围内，保证正常用电，用电设备均应接地保护。
2、卫生防疫：应充分注意防止各类疫症、传染病的流行，各项防治措施必须严格执行国家传染病防治及其实施办法中有关规定，以保证项目建成后，在使用过程中能提供一个安全、卫生的环境。
3、疏散措施：在突发事件发生时，应配备有足够的安全疏散通道，且满足相关的设计规范要求。
4、对有毒有害物质按有关规定进行操作，妥善处理。
第9章 工程质量安全分析

9.1、 工程地质影响
本项目性质为沿街环境更新工程，项目内容不涉及地下深基坑开挖等工程，故对本项目基地地质影响较小，但仍应做好相应的防护措施。
9.2、 自然气候环境影响
上海市属北亚热带季风气候区，是典型的海洋性气候。温和湿润，四季分明，雨水充沛，无霜期较长。但气候多变，冬有寒潮，春季多低温多雨，盛夏高温干旱，夏秋受台风、雷暴袭击。旱涝，低温、暴雨，冰雹等都有发生。
由于受季风影响，春夏两季主要盛行东南风，秋季以东北风为主，冬季则以西北风为多。年平均气温为15.8℃。全年以七、八月份气温最高(27.7～27.8℃)，以l月份气温最低(3.7℃)。年降水量为1000mm，降水量年内分布不均，其中汛期(5～9月)降水量约占全年降水63.8%。夏季盛行东南风，冬季盛行西北风，平均最大风速30米/秒，极大风速38.9米/秒。
本项目预计于2025年11月开工，2025年12月底前竣工，施工过程中自然灾害虽然不多，但施工、监理单位仍应做好相应的防范措施，避免突发事件的产生。
9.3、 建设方案影响
1、 建筑材料
建筑材料优劣将会直接影响整个工程质量，因此项目主要建材应从采购、安装、验收等环节严格控制，材料选用正规厂家生产的、符合国家及地方认定的安全产品，并要求厂家提供产品质量合格证。在材料选择中，应预先进行材料测试，在测试合格后方可使用。在施工过程中，应委托专业的监理单位对项目全过程施工进行质量安全监督。
9.4、 外部设施影响
基地周边多为居民小区，同时由于本项目性质为沿街环境更新工程且规模较小，如严格按照国家有关规定和规范施工，一般不会对外部设施产生影响。
9.5、 工程组织实施影响
预先控制，将质量问题消除在萌芽状态,是监理工作的主要手段,监理工作人员可通过图纸审核,对施工方案的认真审核,对现场情况的全面了解,对施工项目质量特性和技术难点的掌握,根据施工管理经验和设计文件、规范的理解,事先提出监理要求,采取相应的措施,及时介入。
监理工作人员可在施工单位自检的同时对需要复测、抽查的项目平行进行检验,从而确认数据、发现偏差。对验收不符合的要进行整修，无法整修的要求返工。
在施工过程中，存在着种种的安全隐患，作为监理单位，首先应会同施工单位编制危险源控制管理措施和事故突发的应急预案，对施工中容易造成质量事故的关键部位,提出相应有效的技术保证措施，建立符合工程施工实际情况的质量保证体系。施工单位应对操作人员进行安全教育，对操作过程中存在的安全隐患进行安全技术交底，以预防为主，把安全措施落实到每一个人的身上。对存在的安全隐患张榜公示，对重大危险源加强检查，发现问题坚决整改，避免发生事故。
9.6、 工程质量安全防范措施
1、 施工单位需制定严格的施工安全技术方案，并严格执行。施工中要认真排查事故隐患，消除危险因素。
2、 建立健全安全保障体系，制定安全岗位责任制，成立安全领导小组，将安全措施目标分解到人。
3、 加强施工现场的用电用水管理，不允许私拉电线，用火要经许可。
4、 施工单位应修建施工防护围栏，对施工现场实行临时封闭管理，施工机械作业范围必须限定在施工区内，并在显著的位置张贴安全生产的宣传标语，合理设置警示标志、绕行标志等，提示和引导避让危险，严密防范安全事故发生，确保周围居民和施工人员的人身安全。
5、 施工单位要文明施工，所有建筑工人要严格遵守规章制度。
6、 施工现场建筑材料摆放规范，施工方应合理调整施工时间，尽量减少工地噪音，在确保施工安全的同时不影响正常秩序。
7、供料期间，进料各路段、路口要派专人看管，预防人车混行，决不允许任何损伤人身安全的情况出现。
第10章 项目实施进度

本项目分前期决策、设计、工程招标、工程施工、竣工验收、交付使用等阶段。项目工程建设进度安排见表10-1。

表10-1  项目进度计划表
	序号
	               年 
	2025年

	
	              日期（月）
项目内容
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	前期
	前期准备
	
	
	
	
	

	2
	设计阶段
	初步设计
	
	
	
	
	

	
	
	施工图设计
	
	
	
	
	

	3
	招标阶段
	监理招标
	
	
	
	
	

	
	
	施工招标
	
	
	
	
	

	4
	施
工
阶
段
	拆除工程
	
	
	
	
	

	
	
	场地整理
	
	
	
	
	

	
	
	现场施工
	
	
	
	
	

	
	
	现场清理
	
	
	
	
	

	5
	竣工验收备案阶段
	
	
	
	
	


第11章 组织机构方式

11.1、 经营管理机构

合理确定项目的组织机构，科学配置人力资源是项目建设顺利进行，提高劳动效率的主要条件。精简、高效的项目运作组织和合理的人员配备特别是关键岗位人员的素质是保证项目成功实施和运作的重要保障。

本项目的建设管理单位是上海市崇明区城桥镇生态保护和市容环境事务中心，负责工程的前期规划、立项设计、建设管理、运营管理等工作，机构坚持“精简、高效”的原则，因事设人，因职能设置部门。
11.2、 项目管理

本项目管理严格遵循国家基本建设程序，要健全和完善工程设备招标采购、工程建设和施工监理公开招标制度，认真落实建设中招标采购、工程监理的相关规定，强化管理，遵循基本建设审批程序，确保项目建设工程质量。

第12章 工程招投标
12.1、 项目筹建管理
本项目建设单位为上海市崇明区城桥镇生态保护和市容环境事务中心，由其组建项目建设筹备组，全面负责工程投资控制、合同管理、质量、工期、安全等方面的管理，指导、服务、监督以及保证动态管理、动态施工的顺利畅通，确保施工作业队伍的工作紧张有序地进行。
为防止在投资建设项目中出现漏洞，应从以下几个主要的方面加强项目建设管理：
1、严格加强工程质量管理，建立层层负责质量责任制，逐级明确责任，对工程质量长期负责。
2、严格项目的监理、监督，特别对隐蔽工程重点监理，严防偷工减料，实施质量监理、工程监理、财务监理等。
3、建设资金要严加管理，严禁挪用资金，切实做到专款专用。
4、加强项目档案工作，严格按规定收集、整理、归档，建立健全的项目档案。
12.2、 工程招标
12.2.1、 招标范围
本项目按照《必须招标的工程项目规定》（国函〔2018〕56号），本项目将实施全过程招投标，包括设计、监理、施工等在内的各工程阶段，均按国家要求，公开公正的实行招投标。
12.2.2、 招标方式
项目建设单位的采购实施部门负责按照《中华人民共和国招标投标法》、根据《必须招标的工程项目规定》（国函〔2018〕56号）的有关规定办理招标采购相关手续。达到下列标准之一的，必须进行招标：
（1）施工单项合同概算价在400万元人民币以上；
（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同概算价在200万元人民币以上；
（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同概算价在100万元人民币以上。
同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同概算价合计达到前款规定标准的，必须招标。
12.2.3、 招标组织及招标程序
拟采用委托招标的组织形式，公开招标的招标方式：由建设单位组织实施，严格按照《评标委员会和评标办法暂行规定》的有关要求开展招、评标活动。选择有资格的招标代理机构，以公开招标的方式，要求有能力、有资质、资信良好的单位投标，投标人不得少于三个。
招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不受地区和部门的限制。开标、评标和中标活动及其当事人接受依法实施的监督。
根据国家及地方相关招投标管理规定，工程项目招标投标活动按下列程序进行：
1、发布招标公告；
2、编制招标文件并办理备案；
3、招标人接受投标报名并发售招标文件或资格预审文件；
4、踏勘现场及召开标前答疑会；
5、对投标申请人进行资格审查，确定入围投标人；
6、投标人递交投标文件；
7、招标人按照随机抽取、现场通知的原则组建评标委员会；
8、开标、评标、定标。
第13章 投资概算与资金筹措

13.1、 投资概算

13.1.1、 编制依据

拟建项目的工程造价参照现行上海建安定额及有关规范和规定，以及上海建设工程造价信息、主要技术经济指标，并参考大量同类建筑有关资料；同时根据国家发改委编制的《投资项目可行性研究指南》、上海建设工程其他费用取费定额等相关规定对投资概算的要求，经分析比较而确定的。

13.1.2、 建设投资概算编制说明

本项目建设投资包括建筑安装工程费及工程建设其他费。

建筑安装工程费主要包括绿化更新提升、停车场更新提升，车棚及配套更新提升、花坛新建及修缮、围墙新建等，费用为167.42万元。

工程建设其他费包括前期咨询费、工程设计费、招标代理费、施工监理费、财务监理费等，费用为15.66万元。

13.1.3、 建设投资概算

拟建项目建设总投资为183.08万元。其中建筑安装工程费167.42万元，工程建设其他费15.66万元。详见表13-1“总投资概算表”。

表13-1  总投资概算表
[image: image28.emf]建  筑 安  装 其  他 单位价值

工  程 工  程 费  用

（元/m

2

）

第一部分  建筑安装工程费 164.48 2.94 167.42

1 城桥派出所外围环境提升 49.35 2.94 52.29 一江山路

1.1 绿化提升 4.50 4.50

m

2

150.00 300.00

1.2 停车场提升 10.95 10.95

m

2

365.00 300.00

1.3 花坛安全护栏 2.50 2.50 m 50.00 500.00

1.4 新建车棚及其配套 17.96 17.96

m

2

249.50 720.00

1.5 原有地面拆除新浦植草砖 3.74 3.74

m

2

208.00 180.00

1.6 充电桩设备 2.94 2.94 套 7.00 4200.00

1.7 新建300*450排水管 1.44 1.44 m 32.00 450.00

1.8 围墙 8.25 8.25 m 55.00 1500.00

2 江帆路鳌山路周边环境提升 7.48 7.48 江帆路

2.1 新建围挡 4.80 4.80 m 32.00 1500.00

2.2 新建花坛 1.58 1.58 m 35.00 450.00

2.3 绿化提升 0.60 0.60

m

2

30.00 200.00

2.4 文化标识 0.50 0.50 个 1.00 5000.00

3 富民路转角花坛提升 7.50 7.50 富民路

3.1 花坛修缮 2.10 2.10 m 35.00 600.00

3.2 绿化提升 5.40 5.40

m

2

135.00 400.00

4 南门港(上海建工项目部) 66.45 66.45 南门路

4.1 围挡修缮 5.00 5.00 m 250.00 200.00

4.2 路面白改黑 21.60 21.60

m

2

900.00 240.00

4.3 停车位整理 14.25 14.25

m

2

570.00 250.00

4.4 新建挡土墙 5.60 5.60 m 70.00 800.00

4.5 绿化提升 20.00 20.00

m

2

1000.00 200.00

5 南门港(三沙洪路) 13.51 13.51 南门路

5.1 人行道铺设 4.56 4.56

m

2

152.00 300.00

5.2 新建小三园围挡 4.00 4.00 m 100.00 400.00

5.3 新建便民坐凳 0.75 0.75 m 15.00 500.00

5.4 新建文化标识 0.30 0.30 组 1.00 3000.00

5.5 绿化提升 3.90 3.90

m

2

260.00 150.00

6 南门咖啡（滨江景观大堤上） 20.20 20.20 滨江景观大堤

6.1 拆除工程 0.50 0.50 项 1.00 5000.00

6.2 折叠窗 1.20 1.20

m

2

4.00 3000.00

6.3 外墙 1.20 1.20

m

2

12.00 1000.00

6.4 长廊 14.40 14.40

m

2

24.00 6000.00

6.5 户外座凳 1.20 1.20 米 15.00 800.00

6.6 休闲桌板 0.90 0.90 个 6.00 1500.00

6.7 灯光照明 0.20 0.20 项 1.00 2000.00

6.8 移动花钵 0.60 0.60 组 2.00 3000.00

第二部分  工程建设其他费 15.66 15.66

1 前期咨询费 0.73 0.73 计价格（1999）1283号

2 设计费 7.53 7.53 计价格（2002）10号

3 施工招投标代理（含清单编制） 1.73 1.73 沪价费（2005）056号

4 财务监理费 1.24 1.24 沪发改投（2016）70号

5 施工监理费 4.42 4.42 发改价格（2007）670号

工程总投资 164.48 2.94 15.66 183.08

估 算 金 额 （  万 元  ） 技 术 经 济 指 标

合   计 单位 数量

工 程 或 费 用 名 称 备    注 项


13.2、 资金筹措

拟建项目建设总投资为183.08万元，建设资金由城桥镇镇政府自筹资金解决。
第14章 效益分析
14.1、 项目的建设有利于提升区域环境品质，优化城市环境
“十四五”时期，崇明区将把城市生态环境作为区域可持续发展的核心赋予优势，最大限度保护、利用好城市生态环境资源，形成良好生态运行体系，大力发展循环经济、低碳经济，实现土地资源减量化高效利用，积极探索生产、生活、生态融合发展的道路。
本项目通过合理利用道路空间。优化道路空间与基础设施、街边绿化小品的复合环境，通过沿街微更新对道路空间多层利用，根据不同的道路特点进行基础设施改造和提升。项目在设计中凸显区域特色与人文环境，充分展现城市风采，彰显精神特色，提升崇明区的整体形象及功能品质。因此，项目的建设有利于提升区域环境品质，优化生态环境，加快探索生产、生活、生态融合发展的道路。

14.2、 项目的建设有利于加快城市更新，提升区域整体形象
本项目通过对涉及道路及其两侧城市基础设施、绿化等的更新提升，在保留城市的原有机理和文脉基础上，使区域公共要素有机更新。项目建设后将使道路沿线更加干净、整洁、有序，有利于充分发挥区域空间优势、生态环境优势。因此，项目的建设有利于加快城市更新，改善区域内生产、生活、生态环境，提升区域整体形象，进而促进交通沿线经济发展。
14.3、 项目建设有利于提升居民生活品质和幸福感
项目实施后，居民将享受到更加优美、舒适、便利的城市社区环境。更新后的绿化环境将提供更多休憩空间，改善夏季高温环境；平整安全的步行系统让各类人群的出行更加便利；增设的城市基础设施为居民社交活动提供更多选择。这些改善将直接提升居民的生活品质和幸福感，增强对社区的认同感。同时，城市环境的改善也将促进居民更多地参与社区活动，增进邻里交流，营造更加和谐的城市氛围。这种生活品质的提升，正是城市更新工作的核心价值所在。
14.4、 项目的建设有利于推进城市发展，加速城市化进程
“十四五”期间，上海争取将城市发展一体化水平推上新高度。崇明力争打造成为长三角城市群综合性节点城市，强化枢纽和交通支撑能力，完善公共服务配套，加快人口和产业集聚，提升服务业发展水平。
本项目是城市化进程中的重要工作。随着多样立体化交通的完善，区域将不断加强与周边其他区域的联系，加快人口和产业集聚。同时，通过区域人居环境的改善，保持区域个性与城市环境，成为产城融合、功能混合、生态良好的区域，实现数字化城市发展。
因此，项目的建设有利于推进城市发展，加速城市化进程。
14.5、 本项目的建设有利于增加就业机会，带动相关产业发展

该项目的实施可以带动第三产业的发展。项目的建设需要投入较多的人力、物力，这将为地方创造可观的就业机会，有利于吸收大量的农村和社会剩余劳动力。从而间接地为区域带来众多的就业机会，在一定程度上消除潜在的社会问题，为社会经济营造稳定的发展氛围。
综上，本项目具有良好的社会效益。

第15章 结论与建议

10.1、结论

根据本可行性研究报告各章节的论述，项目建设的必要性、所需的资源、资金、技术、环境、法律等诸多条件均已具备，且在项目建成运营后，有着显著的社会效益。因此，项目的建设是必要而且可行的。
10.2、建议
1、 严格按预算执行工程预算；
2、 严格控制项目建设周期，按计划启动项目；
3、 在项目运营阶段需严格按照上海市崇明区政府的要求加强管理，为上海市崇明区做出更大的贡献。
附件
附件1： 建设单位统一社会信用代码证
[image: image29.png]uoe T B I 4

WHeT W X B P

B YEYIH

YYTSOV6YZYOEZOTELT by EhFT—Y

Y TLELUHESFTHYE: 'S

wrd CELUETETE Y

BXg

UhEERTY
R SRR ST

T

=

=1
3




附件2： 政府投资项目绩效目标表
	项目名称
	城桥镇南门路等区域微更新改造项目

	项目总投资（万元）
	183.08万元

	政府出资（万元）
	183.08万元

	总体目标
	尽快完成本项目，优化环境，提升城市品位；贯彻落实二十大关于“持续推进城市更新行动的意见”；满足城市总体规划要求，提高综合服务水平；提升居民生活品质和幸福感；加快城市更新，提升区域整体形象。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出     指标
	数量指标
	指标：更新点位数
	6处

	
	
	质量指标
	指标：质量合格
	一次性验收合格率100%

	
	
	时效指标
	指标1：项目进度
	≤2个月

	
	
	
	指标2：完成及时性
	及时

	
	
	成本指标
	指标1：总投资额
	≤183.08万元

	
	
	
	指标2：建筑安装工程费
	≤167.42万元

	
	
	
	指标3：其他工程费
	≤15.66万元

	
	效益    指标
	经济效益指标
	指标1：无
	政府投资项目不考察

	
	
	社会效益指标
	指标1：服务人次
	逐年上升

	
	
	
	指标2：提升沿街设施服务能力
	提升

	
	
	生态效益指标
	指标1：沿街设施环境整洁优美
	整洁

	
	
	
	指标1：沿街废弃物处理
	达标

	
	
	可持续影响指标
	指标1：沿街公共设施服务体系
	健全、完善

	
	
	
	指标2：沿街设施管理人员配置
	科学合理

	
	满意

度指标
	服务对象满意度指标
	指标1：沿街设施管理人员满意度
	满意度＞90%

	
	
	
	指标2：市民群众满意度
	满意度＞80%


2025年8月








城桥镇南门路等区域微更新改造项目  


    可行性研究报告（兼项目建议书）  








