| 附件二： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 崇明区新海镇农村生活污水处理设施运行养护季度考核表 |  |  |  |
| 站点名称： |  |  |  |
| 考评内容 | 考评指标 | 考核说明 | 得分 |
| 设施 情况 （以单座设施为单位进行打分） | 处理设施 （15分） | 池体漏水、溢水、出现裂缝、沉降缝、风机损坏、水泵故障）等任何影响处理设施正常工作的情况，扣5分/处，扣完为止。 |  |
|  | 收集系统 （16分） | 管道损坏、堵塞、漏水，检查井、窨井破损、渗漏、井盖缺失、损坏，污物厚度超过20cm，化粪池、隔油池堵塞、漏水、损坏等影响污水收集的情况，扣2分/处，扣完为止。 |  |
|  | 污泥处置 (10分） | 无污泥处置方案扣2分；无污泥检测报告扣5分；无污泥处理设备扣5分。 |  |
|  | 站点绿化 区域环境 （5分） | 站点区域内存在违法施工、搭建、占压、垃圾、种植、盗电现象，湿地植物少缺损，站点有乱涂、小广告等环境脏乱差等情况，扣1分/处，扣完为止。 |  |
|  | 远程监控 （5分） | 电导率仪坏扣2分；控制箱损坏扣2分；远程监控系统不能正常工作扣5分。 |  |
| 监督 情况 | 水务所监管（10分） | 对水务所监管发现问题工单未及时处理的，扣1分/件，扣完为止。 | （以平均分作为得分） |
|  | 台账 （10分） | 无运行、养护、维修、检查台账扣5分；台账记录不规范且整改不及时扣5分/次。 |  |
|  | 报修回访 （5分） | 对报修回访不满意的，扣1分/项，扣完为止。 |  |
| 社会 评价 | 群众举报 （15分） | 存在通过12345市民热线或其他途径进行反应问题的情况后未及时处理完成的，扣3分/次，扣完为止。 | 同上 |
|  | 现场调查 （9分） | 现场对周边群众进行问卷调查，出现不满意并核实属实后扣3分/次，扣完为止。 |  |
| 合计 | 总分100分 |  |  |
| 考核人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |