附件一：

崇明区新海镇农村生活污水处理设施运行养护月度考核表

站点名称：

| 考评内容 | 考核说明 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 现场 情况 | 池体漏水、溢水、出现裂缝、沉降缝、风机损坏、水泵故障等任何影响处理设施正常工作的情况，扣5分/处，扣完为止。 |  |
|  | 管道损坏、堵塞、漏水，检查井、窨井破损、渗漏、井盖缺失、损坏，污物厚度超过20cm，化粪池、隔油池堵塞、漏水、损坏等影响污水收集的情况，扣2分/处，扣完为止。 |  |
|  | 无污泥处置方案扣2分；无污泥检测报告扣5分；无污泥处理设备扣5分。 |  |
|  | 站点区域内存在违法施工、搭建、占压、垃圾、种植、盗电现象，湿地植物少缺损，站点有乱涂、小广告等环境脏乱差等情况，扣1分/处，扣完为止。 |  |
|  | 电导率仪坏扣5分；控制箱损坏扣5分；远程监控系统不能正常工作扣15分。 |  |
| 合计 | — |  |

考核人员：                                  日期：   年   月  日