附件

三星镇水产养殖尾水治理长效管理办法

为巩固本镇水产养殖尾水治理工程建设成果，保障治理设施(设备)的长期、正常、稳定运行，确保养殖尾水得到有效治理，并实现持续稳定的达标排放，特制定本管理办法。

一、总体目标

全镇所有水产养殖尾水治理点的设施(设备)完好，运行正常；日常运行维护管理制度完备；养殖排放水符合《淡水池塘养殖水排放要求》(SC/T9101-2007)一级标准。

二、考核对象

按照“属地化管理原则”，各村为管理责任主体，列为考核对象。

三、考核内容

(一)建立健全机制，制订出台运维管理办法及年度工作计划。(25分)

各村作为水产养殖尾水治理系统运行维护管理的责任主体，负责统筹长效运维资金，落实专人负责，建立日常运行维护管理制度，监督指导运维单位开展日常运维工作，切实保障养殖尾水治理设施(设备)安全、稳定、有效运行。

（二）设施维护到位，日常运维台账齐全，治理设施稳定运行。(25分)

各村要督促运维单位定期对尾水治理站点进行维护，确保尾水治理设施(设备)正常运转，及时修复出现故障的设施(设备)，适时补养补种水生动植物。并定期组织实施安全生产检查，确保治理设施(设备)长期安全、稳定、有效运行。

(三)推进源头治理，指导养殖主体实施绿色生产。(15分)

各村要将水产养殖尾水治理与绿色养殖生产方式推广深度结合，加强技术指导、强化投入品监管、规范生产记录台账等，从源头上保障养殖水体稳定可控，降低源头水质污染程度。

(四)水质稳定达标，确保排放水符合《淡水池塘养殖水排放要求》(SC/T9101-2007)一级标准。(35分)

各村按照本市《水产养殖尾水排放标准》定期组织开展水质自检工作，重点关注水质监测断面及附近点位的水质情况。发现不达标时，应督促运维单位及时完成整改；区级及以上部门抽检发现不达标的，实施一票否决制，该项指标不得分。

四、考核方式

镇农办组织成立考核小组，考核采取实地调查和水质检测相结合的方式进行。实地调查包括检查各村工作台账、管理制度、设备运行等长效管理情况，并随机抽取尾水治理点位进行现场检查；水质检测将根据镇农办年度检测方案，按计划开展水质检测工作，检测结果作为得分依据。

五、结果应用

本考核得分将按权重计入每年度对各村开展的“崇明区水产养殖绿色生产方式推广工作考核”中，并作为各村年终业绩考核的依据之一。

六、其他

本考核办法由三星镇农业农村发展办公室负责解释，并自本文件发布之日起实施。